## 102M01F005
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
MANIOBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES HORIZONTALES
|  | CODIGO: 102M01F005 | VERSION: 1
Lugar: | [5 empty] | Observaciones
Fecha:
|  |  |  | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
|  |  |  | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
|  |  |  | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
|  |  |  | Si | No
4. | ¿Se verificó secuencia de fases si es construcción por mantenimiento?
|  |  |  | SI | No
5. | ¿Se definió faseo si es construcción por emergencia?
6. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  | Si | No
maniobra?
7. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre la actividad, referencia |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, prevención y autorización del mismo?
8. | ¿Se inspeccionaron las condiciones del punto de trabajo (Postes, amarras, |  |  | Si | No
ailadores, etc.)?
|  |  |  | Si | No
9 | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta Grúa) en el punto de trabajo?
10. | ¿Se instalaron los protectores aislantes a las lineas donde está |  |  | Si | No
involucrado el puente?
11. | ¿Se verificó el ramal a energizar, observando que la carga asociada |  |  | Si | No
se encuentre desconectada?
|  |  |  | Si | No
12. | ¿Se conectaron los puentes empleando entices o conectores?
13. | ¿Se construyeron los puentes a medida que va saliendo del área de las |  |  | Si | No
lineas de derivación?
14. | ¿Se retiraron los protectores aislantes de las lineas en el orden en que |  |  | Si | No
sale la canasta?
15. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y retiro de la prevención de |  |  | Si | No
maniobra?
16. | ¿Se retiró el equipo de Señalización y demarcación de área y se recogió y guardó |  |  | Si | No
el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 102M01F002
LISTA DE CHEQUEO DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS MANIOBRAS
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (RED AEREA)
|  | CODIGO: 102M01F002 |  | VERSION: 1
Maniobra: | [7 empty] | Observaciones
Lugar:
Nombre del trabajador:
Fecha:
[5 empty] | Si | No | No aplica
1. | Casco dieléctrico con barbuquejo (3 puntos de apoyo)
2. | Protección auditiva (si se requiere)
3. | Monogafas con filtro UV con protección para arcos eléctricos.
4. | Capucha de protección con pantalla facial contra el arco eléctrico.
5. | Pantalla facial con protector de mentón contra arco eléctrico
6. | Guantes de hilo
7. | Guantes de Vaqueta
8. | Guantes de cuero
9. | Guantes dielectricos según nivel de tensión (clase)
10. | Mangas dieléctricas según nivel de tensión
11. | Botas dieléctricas
12. | Calzado de seguridad.
13. | Botas de caucho
14. | Arnés con protección pélvica
15. | Eslinga de seguridad
16. | Camisa manga larga 100% algodón
17. | Pantalón 100% algodón
18. | Ropa retardante a la llama.
19. | Traje completo contra arco eléctrico
20. | Chaqueta impermeable resistente al arco eléctrico y la llama
21. | Impermeable de caucho de 2 piezas
22. | Chaleco reflectivo
23. | Mascarilla desechable
24. | Equipo de apicultura
| Firma del Encargado del Grupo: |  |  | Firma Seguridad y Salud en el Trabajo EMCALI:

## 102M01F001
LISTA DE CHEQUEO DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS MANIOBRAS RED AEREA
|  | CODIGO: 102M01F001 |  | VERSION: 1
Maniobra: | [6 empty] | Observaciones
Lugar:
Fecha:
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se tiene autorización escrita o grabada para la ejecución de la maniobra?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se encuentra informado el Ingeniero o supervisor?
3. | ¿Se dispone de un procedimiento de maniobra con la adecuada planeación, |  |  |  | Si | No
alcance y organización del trabajo a realizar?
[5 empty] | Si | No
4. | ¿Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo?
5. | ¿La maniobra a ejecutar está respaldada por una evaluación de riesgos |  |  |  | Si | No
específica?
6. | ¿Todos los operadores o trabajadores conocen las medidas de precaución |  |  |  | Si | No
establecidas en la evaluación de riesgos?
7. | ¿Todos los operarios están debidamente habilitados para esta clase de |  |  |  | Si | No
maniobra?
8. | ¿Está todo el equipo de protección personal y protección colectiva en |  |  |  | Si | No
buen estado?
9. | ¿Todos los equipos de protección personal y protección colectiva |  |  |  | Si | No
están debidamente certificados?
10. | ¿Se verificaron las reglas generales de seguridad del manual de |  |  |  | Si | No
procedimientos?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se cuenta con un procedimiento de emergencias?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se tiene el equipo de primeros auxilios y extintor?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se cuenta con un medio de comunicación?
14. | ¿Se designó un responsable de informar al area de salud ocupacional, |  |  |  | Si | No
al comité paritario o jefe de area?
| Firma del Encargado del Grupo: |  | Firma Seguridad y Salud en el Trabajo EMCALI:

## 102M01F003
LISTA DE CHEQUEO DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS MANIOBRAS - EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA (RED AEREA)
| CODIGO: 102M01F003 | VERSION: 1
Maniobra: | [5 empty] | Observaciones
Lugar:
Fecha:
|  |  | Si | No | No aplica
1. | Mantas dieléctricas abiertas
2. | Mantas dieléctricas cerradas
3. | Protectores de línea
4. | Protectores de cruceta
5. | Protectores de aisladores de pin
6. | Protectores para aisladores poliméricos de retención
7. | Protector de poste
8. | Protectores para pararrayos
9. | Pértiga telescópica
10. | Varas aislantes
11. | Probador de tensión
12. | Escaleras dieléctricas
13. | Rompe carga
14. | Unidad portatil de iluminación
15. | Equipo de puesta a tierra
16. | Conos de señalización
17. | Señales viales tubulares
18. | Cinta de señalización y encerramiento
19. | Canasta grúa
20. | Canasta doble
21. | Equipo de primeros auxiliios y extintor
22. | Equipo de Comunicación
23. | Equipo de condenación
24. | Binóculos
25. | Bolsa portaherramientas
26. | Cuerdas y pretales
27. | Equipo de línea de vida
| Firma del Encargado del Grupo: | Firma Seguridad y Salud en el Trabajo EMCALI:

## 102M01F004
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
MANIOBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES VERTICALES
|  | CODIGO:102M01F004 | VERSION: 1
Lugar: | [5 empty] | Observaciones
Fecha:
|  |  |  | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos y se definió |  |  | Si | No
el flujo de potencia del circuito?
|  |  |  | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar |  |  | Si | No
en la maniobra?
|  |  |  | SI | No
5. | ¿Se verificó que el ramal a energizar se encuentre con carga abierta?
6. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre la actividad, referencia |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, prevención y autorización del mismo?
|  |  |  | Si | No
7. | ¿Se verificó que el ramal se encuentre con carga abierta?
|  |  |  | Si | No
8. | ¿Se revisó el estado de la red, los cruces y las redes aledañas?
|  |  |  | Si | No
9 | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta Grúa) en el punto de trabajo?
10. | ¿Se instalaron los protectores aislantes a las lineas donde está |  |  | Si | No
involucrado el puente?
|  |  |  | Si | No
11. | ¿Se verificó la secuencia de fases?
|  |  |  | Si | No
12. | ¿Se organizaron los puentes (de acuerdo con la secuencia de fases) a instalar?
|  |  |  | Si | No
13. | ¿Se conectaron los puentes empleando entices o conectores?
14. | ¿Se construyeron los puentes a medida que va saliendo del área de las |  |  | Si | No
líneas de derivación?
15. | ¿Se retiraron los protectores aislantes de las lineas en el orden en que |  |  | Si | No
sale la canasta?
16. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y retiro de la prevención de |  |  | Si | No
maniobra?
17. | ¿Se retiró el equipo de Señalización y demarcación de área y se recogió y guardó |  |  | Si | No
el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 102M01F006
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
MANIOBRA: CAMBIO DE CRUCETAS EN CALIENTE
|  | CODIGO:102M01F006 | VERSION: 1
Lugar: | [5 empty] | Observaciones
Fecha:
|  |  |  | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
|  |  |  | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
|  |  |  | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
y ubicación del área de trabajo, prevención y autorización del mismo,
| verificación si hay reconectadores antes del punto de trabajo para llevarlo |  |  | Si | No
a la orden de no cierre?
|  |  |  | Sii | No
6. | ¿Se revisó el estado de la red, los cruces y redes aledañas?
7. | ¿Se inspeccionaron las condiciones del punto de trabajo (Postes, amarras, |  |  | Si | No
aisladores, etc.)?
|  |  |  | Si | No
8. | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta Grúa) en el punto de trabajo?
|  |  |  | Si | No
9. | ¿Se instalaron los protectores aislantes a las lineas ?
|  |  |  | Si | No
10. | ¿Se protegió la cruceta a cambiar con el protector de cruceta?
|  |  |  | Si | No
11. | ¿Se quitaron los amarres de los aisladores de pin?
|  |  |  | Si | No
12. | ¿Se protegieron los aisladores?
|  |  |  | Si | No
13. | ¿Se instaló la cruceta auxiliar según el procedimiento?
|  |  |  | Si | No
14. | ¿Se retiró la cruceta a cambiar?
15. | ¿Adecuadamente se hizo el amarre de la cruceta, angular, abrazaderas y |  |  | Si | No
aisladores de pin para subirlos al punto de trabajo?
16. | ¿Se instaló la cruceta al poste siguiendo el procedimiento?
17. | ¿Se amarró la linea sobre los aisladores en el orden en que sale |  |  | Si | No
la canasta de las lineas?
|  |  |  | Si | No
18. | ¿Se retiraron los protectores aislantes de las líneas?
19. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
20. | ¿Se recogió el equipo de señalización y demarcación de área y se recogió |  |  | Si | No
y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 102M01F007
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: Instalación de Protecciones(Pararrayos y Cortacircuitos)
Trabajo En Caliente
|  | CODIGO:102M01F007 |  |  | VERSION: 1
Lugar: | [7 empty] | Observaciones
Fecha:
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
y ubicación del área de trabajo, prevención y autorización del mismo,
| verificación si hay reconectadores antes del punto de trabajo para llevarlo |  |  |  |  | Si | No
a la orden de no cierre?
[6 empty] | Si | No
6. | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta Grúa) en el punto de trabajo?
7. | ¿Se protegieron las lineas que intervienen en el trabajo por el lado de los |  |  |  |  | Si | No
pararrayos y los cortacircuitos con protectores aislantes?
8. | ¿Se instalaron los pararrayos y los cortacircuitos a la cruceta en el orden |  |  |  |  | Si | No
que sale la canasta de las líneas?
[6 empty] | Si | No
9. | ¿Se instaló la varilla a tierra para los pararrayos ?
[6 empty] | Si | No
10. | ¿Se conectó el puente entre el cortacircuito y el pararrayo?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se aseguró firmemente el puente a la linea con entice?
12. | ¿Se colgó el portafusible (vela) con su respectivo fusible a la parte
| inferior del cortacircuito haciendo uso de la pértiga de tal manera que |  |  |  |  | Si | No
este quede abierto?
13. | ¿Se cerraron los cortacircuitos enganchando la pértiga al ojo del |  |  |  |  | Si | No
porta fusible del cortacircuito y se verificó la calidad del servicio?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se retiraron los protectores aislantes de las líneas?
15. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
16. | ¿Se recogió el equipo de señalización y demarcación de área y se recogió |  |  |  |  | Si | No
y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 5 Poda
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: Poda de Arboles
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, prevención y autorización del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta Grúa) en el punto de trabajo?
7. | ¿Se cortaron las ramas más cercanas a las líneas para abrir paso a la |  |  |  | Si | No
canasta?
8. | ¿Se instalaron los protectores de línea a la red energizada donde están |  |  |  | Si | No
involucradas las ramas del árbol?
[5 empty] | Si | No
9. | ¿Se protegieron los aisladores de suspensión con la manta?
10. | ¿Se cortaron adecuadamente las ramas que se encuentran por encima de la |  |  |  | Si | No
red energizada haciendo uso de la sierra de impacto?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se ha tenido precaución especial con la red de baja tensión, telefonos, etc.?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se amarraron con manila las ramas a cortar para evitar accidentes?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se retiraron los protectores de linea y la manta?
14. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
15. | ¿Se retiraron las ramas de la vía?
16. | ¿Se cortaron las ramas en trozos pequeños y se ubicaron en el camión o |  |  |  | Si | No
volqueta?
17. | ¿Se recogió el equipo de señalización y demarcación de área y se recogió |  |  |  | Si | No
y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
[5 empty] | Si | No
18. | ¿Se trasladaron los desechos vegetales al lugar destinado para ello?
Firma del Encargado del Grupo:

## 6 Repara.tendido primario
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: Reparación de tendido primario con levantamiento de poste
Linea desenergizada
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
| y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización |  |  |  | Si | No
del mismo?
6. | ¿Se identificaron los puntos de maniobra y se retiraron las velas si se |  |  |  | Si | No
trabaja con fusibles de línea?
[5 empty] | Si | No
7. | ¿La actividad se realizó a través de equipos de flexibilidad y se condenó?
8. | ¿Se ubicó el Equipo Especial (Canasta doble, Grúa,escalera) en el punto |  |  |  | Si | No
de trabajo?
9. | ¿Se cambió el poste con sus respectivos herrajes empleando la noma |  |  |  | Si | No
para hincada de poste?
10. | ¿Se desenvolvieron del rollo de cable, los tramos con la medida |  |  |  | Si | No
necesaria a utilizar?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se extendieron y halaron las líneas a lo largo del tramo a reparar?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se empalmaron las líneas a instalar con las lineas existentes?
13. | ¿Se ascendió peldaños de la escalera en los apoyos donde se va a extender |  |  |  | Si | No
la línea teniendo en cuenta la norma para trabajos en altura?
14. | ¿Se subieron las líneas al poste donde finaliza el tramo reparado según |  |  |  | Si | No
procedimiento?
[5 empty] | Si | No
15. | ¿Se verificó la conclusión del trabajo en cada punto?
[5 empty] | Si | No
16. | ¿Se verificó el retiro de las tierras?
17. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
18. | ¿Se confirmó servicio con los clientes?
19. | ¿Se recogió el equipo de señalización y demarcación de área y se recogió |  |  |  | Si | No
y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 7 cambio de redes sec.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO DE REDES SECUNDARIAS ( CABLE TRENZADO)
Linea desenergizada
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿ Se inspeccionaron las condiciones del punto de trabajo(poste, amarras, |  |  |  | Si | No
retenidas, red y componentes?
6. | ¿Se realizó plano a mano alzada de la secuencia de fases y acometidas |  |  |  | Si | No
trifásicas?
7. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
8. | ¿Se dió apertura al transformador empleando el equipo rompecarga?
9. | ¿Se ubicó al personal en cada poste y se empleó la norma para trabajos |  |  |  | Si | No
en alturas para la utilización de la escalera?
10. | ¿Se sostuvo la linea con la fase que se encuentra en buen estado según |  |  |  | Si | No
procedimiento?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se extendió el cable trenzado, previamente medido según tramos a cambiar?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se Instaló el cable trenzado según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se removió la red secundaria según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se instaló la caja antifraude de conexión de las acometidas domiciliarias?
15. | ¿Se instaló la acometida de alimentación con su respectiva grapa de la |  |  |  | Si | No
caja antifraude de conexión?
16. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
17. | ¿Se conectaron las acometidas domiciliarias a la caja antifraude de conexión |  |  |  | Si | No
de acuerdo al plano realizado a mano alzada?
[5 empty] | Si | No
18. | ¿Se midió la tensión en los postes terminales?
[5 empty] | Si | No
19. | ¿Se recogió y guardo el equipo y herramientas de trabajo?
[5 empty] | Si | No
20. | ¿Se confirmó servicio con los clientes?
[5 empty] | Si | No
21. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
Firma del Encargado del Grupo:

## 8 Retiro o inst. trafo
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: RETIRO O INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
[5 empty] | Si | No
4. | ¿Se probó el transformador de distribucion en campo según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
5. | ¿Se informó a despacho y al ingeniero de operación?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿El coordinador informó a las operadoras de 115?
7. | ¿Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
8. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
9. | ¿Se ubicó el equipo especial (Grúa. Escaleras) en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se desconectaron los bajantes según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se retiró el transformador del poste según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se instaló el transformador según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se conectaron los bajantes según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se comunicaron con despacho para cambio de tarjeta amarilla a naranja?
[5 empty] | Si | No
15. | ¿Se cerró el cortacircuito según procedimiento?
16. | ¿Se verificó la calidad del servicio con los clientes realizando medición en |  |  |  | Si | No
los bornes del transformador?
17. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
18. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
19. | ¿Se recogió y guardo el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 9 Inst. Protectores a lineas
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: INSTALACION DE PROTECTORES A LINEAS ENERGIZADAS A 13,2 kV - 34,5 kV
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿Se verificó la total disponibilidad de los materiales y equipo de trabajo |  |  |  | Si | No
necesario?
[5 empty] | Si | No
5. | ¿Se verificó el nivel de tensión donde se va a trabajar?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se alistaron los materiales y equipo especial a utilizar?
7. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
8. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta) en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
9. | ¿Se Instalaron los protectores de línea según procedimiento del manual?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se retiraron los protectores de línea en el orden de salida de la canasta?
11. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se recogió y guardo el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 10 Partic.circuitos
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: PARTICION DE CIRCUITOS EN CALIENTE 34,5kV
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿Se verificaron y alistaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
| y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización |  |  |  | Si | No
del mismo?
6. | ¿Se verificaron los cruces, estado de los apoyos de los conjuntos adyacentes |  |  |  | Si | No
en ambos extremos?
[5 empty] | Si | No
7. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta doble) en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
8. | ¿Se instalaron los protectores de línea a las líneas en ambos extremos?
[5 empty] | Si | No
9. | ¿Se ubicó el jumper en cada extremo de la línea?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se partió la línea según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿El procedimiento anterior se repitió para la linea lateral interna y externa?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se retiraron de las líneas los protectores de línea?
13. | ¿Se Informó a despacho la conclusión del trabajo y retiro de la prevención |  |  |  | Si | No
de la maniobra?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
15. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 11 Cambio poste doble term.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO DE POSTES DOBLE TERMINAL SECUNDARIO
Línea desenergizada
|  | CODIGO: ###P##I### |  |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [7 empty] | Observaciones
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿Se verificaron y alistaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se verificó como aislar el punto (con apertura de transformador o puentes |  |  |  |  | Si | No
horizontales)?
6. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
| y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización |  |  |  |  | Si | No
del mismo?
[6 empty] | Si | No
7. | ¿Se ubicó el equipo especial (Grúa, escaleras) en el punto de trabajo?
[6 empty] | Si | No
8. | ¿Se retiró el poste a cambiar según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
9. | ¿Se retiró de la grúa el poste nuevo?
[6 empty] | Si | No
10. | ¿Se hincó el poste empleando la norma para hincada de poste?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se vistió el poste nuevo según procedimiento?
12. | ¿Se Informó a despacho la conclusión del trabajo y retiro de la prevención |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra?
[6 empty] | Si | No
13. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 12 Reub. term. prim.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: REUBICACION DEL TERMINAL PRIMARIO EN EL SENTIDO DE LA LINEA PRIMARIA
Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [7 empty] | Observaciones
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
6. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta doble, grúa, escalera) en el punto |  |  |  |  | Si | No
de trabajo?
[6 empty] | Si | No
7. | ¿Se hincó el poste según norma para hincada de poste?
[6 empty] | Si | No
8. | ¿Se elaboró la retenida del poste?
[6 empty] | Si | No
9. | ¿Se instalaron los protectores de línea a las líneas en el punto de trabajo?
10. | ¿Se Instaló el aislador de punta de poste y se amarró la línea centro y se |  |  |  |  | Si | No
protegió?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se vistió el poste con sus respectivos elementos?
[6 empty] | Si | No
12. | ¿Se protegieron las crucetas con mantas aislantes?
[6 empty] | Si | No
13. | ¿Se reubicó el terminal según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se repitió el procedimiento anterior para las líneas lateral externa e interna?
[6 empty] | Si | No
15. | ¿Se retiraron las líneas y aisladores de suspensión del poste inhabilitado?
[6 empty] | Si | No
16. | ¿Se colocó el número del nodo del terminal y se pintó en el poste nuevo?
[6 empty] | Si | No
17. | ¿Se extendieron y halaron los tramos de las líneas sobrantes?
[6 empty] | Si | No
18. | ¿Se enrolló el cable sobrante?
19. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo solicitando la devolución |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[6 empty] | Si | No
20. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[6 empty] | Si | No
21. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 13 Cambio poste corrido prim.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO DE POSTE CORRIDO PRIMARIO CONFIGURACION BANDERA
CON TENDIDO SECUNDARIO. Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [7 empty] | Observaciones
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
| y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización |  |  |  |  | Si | No
del mismo?
6. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta doble, grúa, escalera) en el punto |  |  |  |  | Si | No
de trabajo?
[6 empty] | Si | No
7. | ¿Se abrieron los cortacircuitos según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
8. | ¿Se instalaron los protectores de línea a las líneas, en elpunto de trabajo?
[6 empty] | Si | No
9. | ¿Se hincó el poste según norma para hincada de poste?
[6 empty] | Si | No
10. | ¿Se aplomó y sostuvo el poste a cambiar por medio de la grúa?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se removió la red secundaria?
[6 empty] | Si | No
12. | ¿Se retiró el tendido según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
13. | ¿Se repitió el procedimiento anterior para las líneas centro y lateral exterior?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se vistió el poste nuevo con sus respectivos elementos?
[6 empty] | Si | No
15. | ¿Se reubicó la red sobre el poste nuevo según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
16. | ¿Se repitió elprocedimiento anterior para las líneas centro y lateral interior?
[6 empty] | Si | No
17. | ¿Se retiraron la cruceta, abrazaderas y aisladores de pin del poste a cambiar?
[6 empty] | Si | No
18. | ¿Se retiró el poste a cambiar por medio de la grúa?
[6 empty] | Si | No
19. | ¿Se retiraron los protectores de línea de las líneas?
[6 empty] | Si | No
20. | ¿Se reubicó la red secundaria según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
21. | ¿Se cerraron los cortacircuitos según procedimiento?
22. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[6 empty] | Si | No
23. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[6 empty] | Si | No
24. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 14 Cambio grapas o puentes
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO GRAPAS Y/O PUENTES A LA SALIDA DEL CIRCUITO
Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta grúa) en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
7. | ¿Se instalaron los protectores de línea a las líneas, en el punto de trabajo?
8. | ¿Se realizó la apertura de la cuchilla de la parte superior, haciendo uso de la |  |  |  | Si | No
pértiga de tal manera que haya corte visible (previa confirmación a despacho
que el interruptor del circuito esté abierto y condenado)?
9. | ¿Se realizó el cambio de grapa y/o puentes en el orden de salida de la |  |  |  | Si | No
canasta y según el procedimiento?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se retiró de las líneas los protectores aislantes?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se cerraron las cuchillas?
12. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 15 cambio de aislador pin o esp
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO DE AISLADOR DE PIN O DE ESPIGO
Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta doble, grúa) en el punto de trabajo?
7. | ¿Se instalaron los protectores de línea, mantas y protector de aislador |  |  |  | Si | No
en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
8. | ¿Se cambió aislador según procedimiento?
9. | ¿Se retiraron de las líneas los protectores aislantes, las mantas y protector |  |  |  | Si | No
de aislador?
10. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 16 Cambio aisl. susp.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: CAMBIO DE AISLADOR DE SUSPENSION EN TERMINAL SENCILLA
Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta doble) en el punto de trabajo?
[5 empty] | Si | No
7. | ¿Se instalaron los protectores de línea, mantas en el punto de trabajo?
8. | ¿Se instaló el rache en la cruceta de uno de sus extremos y el otro extremo |  |  |  | Si | No
fue enganchado al comelón instalado?
9. | ¿Se instaló el comelón fijándolo a la línea en el cual se encuentra el aislador |  |  |  | Si | No
a cambiar?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se cambió el aislador según procedimiento?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se retiró de las líneas los protectores y las mantas?
12. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 17 Hincada de poste
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: HINCADA DE POSTE
Trabajo en Caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [7 empty] | Observaciones
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[6 empty] | Si | No
6. | ¿Se abrió el hueco utilizando los guantes de cuero o de carnaza?
[6 empty] | Si | No
7. | ¿Se alistó el equipo de protección personal para trabajo en línea energizada?
[6 empty] | Si | No
8. | ¿Se ubicó el equipo especial (canasta) en el punto de trabajo?
[6 empty] | Si | No
9. | Se protegió el poste con el protector respectivo?
[6 empty] | Si | No
10. | ¿Se instalaron los protectores de linea en la línea?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se bajo el poste de la grúa según procedimiento?
[6 empty] | Si | No
12. | ¿Se aplomó y apisonó el poste?
[6 empty] | Si | No
13. | ¿Se cubrió la línea centro con el protector de línea en el tramo adyacente al poste?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se vistió el poste con todos los elementos respectivos?
[6 empty] | Si | No
15. | ¿Se montaron las protecciones?
16. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[6 empty] | Si | No
17. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[6 empty] | Si | No
18. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 18 Apertura transfor.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: APERTURA DEL TRANSFORMADOR
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia
| y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización |  |  |  | Si | No
del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se usaron los elementos de protección personal necesarios?
7. | ¿Se ubicó la escalera en el poste siguiendo el procedimiento normalizado |  |  |  | Si | No
"uso y manejo de escaleras"?
[5 empty] | Si | No
8. | ¿Se verificó el retiro de carga o se instaló rompe cargas a la pértiga?
[5 empty] | Si | No
9. | ¿Se realizó la apertura de las cañuelas de cortacircuitos?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se bajaron las velas de izquierda a derecha?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se realizó el mantenimiento correctivo?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se cerraron las cañuelas de cortacircuitos?
13. | ¿Se bajó de la escalera, se retiró del poste y se llevó al vehiculo siguiendo el |  |  |  | Si | No
procedimiento normalizado "uso y manejo de escaleras"?
14. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
15. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
16. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 19 Retiro tendido prim.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: RETIRO DE TENDIDO PRIMARIO
Maniobra en caliente
|  | CODIGO: ###P##I### |  |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [7 empty] | Observaciones
[6 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[6 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[6 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
6. | ¿Se alistaron los elementos de protección personal para trabajo en línea |  |  |  |  | Si | No
energizada?
7. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta) en el punto de trabajo?
[6 empty] | Si | No
8. | ¿Se instalaron los protectores de línea a las líneas, en el punto de trabajo?
9. | ¿Se abrieron o cerraron los puentes horizontales o verticales siguiendo el |  |  |  |  | Si | No
procedimiento normalizado?
10. | ¿Se informó a despacho para retirar la prevención de tarjeta naranja y |  |  |  |  | Si | No
se solicitó la prevención con tarjeta amarilla?
[6 empty] | Si | No
11. | ¿Se retiró el tendido?
[6 empty] | Si | No
12. | ¿Se retiraron los asiladores de espigo, crucetas, angulares y bandas?
[6 empty] | Si | No
13. | ¿Se bajó la canasta y se desplazó al otro extremo del tendido?
[6 empty] | Si | No
14. | ¿Se hizo la señalización y se demarcó la zona de trabajo?
15. | ¿Se identificó el lugar de trabajo (dirección, # de nodo,# de transformador) |  |  |  |  | Si | No
y se coordinó con despacho la referencia y ubicación del área de trabajo,
estado del circuito, y prevensión del mismo?
[6 empty] | Si | No
16. | ¿Se ubicó el equipo especial (Canasta) en el punto de trabajo?
[6 empty] | Si | No
17. | ¿Se cerraron los puentes secundarios según procedimiento?
18. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[6 empty] | Si | No
19. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[6 empty] | Si | No
20. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo:

## 20 Revisión transform.
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RED AEREA
Maniobra: REVISION DEL TRANSFORMADOR
|  | CODIGO: ###P##I### |  | VERSION: #.0 |  |  | FECHA: AAAA-MM-DD
| Lugar: | [6 empty] | Observaciones
[5 empty] | Si | No
1. | ¿Se Verificó el cumplimiento de las reglas generales de seguridad?
[5 empty] | Si | No
2. | ¿Se realizó la inspección preliminar identificando posibles riesgos?
[5 empty] | Si | No
3. | ¿Se demarcó el área de trabajo debidamente?
4. | ¿ Se alistaron y verificaron los materiales y herramientas a utilizar en la |  |  |  | Si | No
maniobra?
5. | ¿Se comunicaron con despacho para informar sobre: la actividad, referencia |  |  |  | Si | No
y ubicación del área de trabajo, estado del circuito, prevención y autorización
del mismo?
[5 empty] | Si | No
6. | ¿Se coordinó la operación a ejecutar en terreno?
[5 empty] | Si | No
7. | ¿Se usaron los Elementos de Protección personal necesarios?
8. | ¿Se revisó el tendido secundario del transformador y se hizo levantamiento de |  |  |  | Si | No
plano?
9. | ¿Se ubicó la escalera en el poste según procedimiento "uso y manejo de |  |  |  | Si | No
escaleras"?
[5 empty] | Si | No
10. | ¿Se sube el liniero a la escalera fijando el cinturón de seguridad al poste?
[5 empty] | Si | No
11. | ¿Se realizaron las mediciones respectivas con la pinza voltiamperimetrica?
[5 empty] | Si | No
12. | ¿Se revisaron los bornes secundarios y los ajustes?
[5 empty] | Si | No
13. | ¿Se revisaron las grapas, bajantes y revisióndel TAP?
[5 empty] | Si | No
14. | ¿Se revisaron las acometidas domiciliarias?
15. | ¿Se bajó de la escalera, se retiró del poste y se llevó al vehiculo siguiendo el |  |  |  | Si | No
procedimiento normalizado "uso y manejo de escaleras"?
16. | ¿Se informó a despacho la conclusión del trabajo y se solicitó la devolución |  |  |  | Si | No
de la maniobra de prevención?
[5 empty] | Si | No
17. | ¿Se retiró el equipo de señalización y demarcación del área?
[5 empty] | Si | No
18. | ¿Se recogió y guardó el equipo y herramientas de trabajo?
Firma del Encargado del Grupo: