Contenido

Introducción ............................................................................................................................ 8

Ingreso .................................................................................................................................... 8

Módulo de Operaciones .......................................................................................................... 9

1.

Tablero Dashboard ....................................................................................................... 9

2.

Tablero de Eventos ..................................................................................................... 16

2.1

Eventos y maniobras ........................................................................................... 16

2.2

Eventos maestros ............................................................................................... 18

2.3

Seguimiento CNO ............................................................................................... 20

3.

Tablero de Control de voltaje ..................................................................................... 23

4.

Tablero de Control de ejecuciones ............................................................................. 25

4.1

Filtro de búsqueda .............................................................................................. 25

4.2

Grid de consulta .................................................................................................. 27

4.3

Barra de funciones auxiliares .............................................................................. 40

4.4

Creación de maniobras ....................................................................................... 41

i.

Panel de Información maniobra .............................................................................. 41

ii.

Panel de Creación de maniobra .............................................................................. 43

iii.

Panel de Configuración ....................................................................................... 46

iv.

Estados de la Secuencia de Maniobras................................................................... 52

5.

Tablero de Información Operativa .............................................................................. 52

6.

Sucesos ...................................................................................................................... 56

7.

Generación ................................................................................................................. 63

8.

Generación en los SDL ............................................................................................... 66

9.

RECELE (Recomendaciones eléctricas) ..................................................................... 69

10.

Zonas excluidas ......................................................................................................... 73

11.

Conexión compartida ................................................................................................. 77

12.

Baterías ...................................................................................................................... 78

13.

Índices transmisión .................................................................................................... 80

14.

Índices generación ..................................................................................................... 80

15.

Reportes y auditoría ................................................................................................... 81

16.

Notiﬁcaciones y contactos ......................................................................................... 83

Módulos administrativos ................................................................................................... 84

17.

Tablero de Maniobras típicas ...................................................................................... 84

18.

Tablero de Listas Maestras ......................................................................................... 85

19.

Tablero de Matrices de Transición .............................................................................. 86

20.

CTR ............................................................................................................................. 88

Ilustraciones

Ilustración 1. Ingreso al aplicativo .............................................................................................. 8

Ilustración 2. Módulo SIO Operaciones ...................................................................................... 9

Ilustración 3. Tablero Dashboard ............................................................................................. 11

Ilustración 4. Dashboard ......................................................................................................... 11

Ilustración 5. Convenciones Recele ......................................................................................... 11

Ilustración 6. Panel de maniobras del dashboard - Modo tarjeta ............................................... 12

Ilustración 7. Panel de maniobras del dashboard - Modo lista ................................................... 12

Ilustración 8. Convenciones maniobras dashboard .................................................................. 13

Ilustración 9. Panel acciones del dashboard ............................................................................ 15

Ilustración 10. Convenciones acciones del dashboard ............................................................. 16

Ilustración 11. Tablero de eventos ........................................................................................... 16

Ilustración 12. Panel de eventos .............................................................................................. 16

Ilustración 13. Crear nuevo evento .......................................................................................... 17

Ilustración 14. Creación de secuencia de maniobra ................................................................. 17

Ilustración 15. Panel eventos maestros.................................................................................... 18

Ilustración 16. Modal evento maestro ...................................................................................... 19

Ilustración 17. Acciones evento maestro .................................................................................. 32

Ilustración 18. Modal modificación activo causante ................................................................. 20

Ilustración 19. Modal agregar evento maestro .......................................................................... 35

Ilustración 20. Modal agregar elementos seguimiento CNO ...................................................... 35

Ilustración 21. Seguimiento CNO ............................................................................................. 36

Ilustración 22. Modal gestión de tiempos ................................................................................. 37

Tablero de control de voltaje ............................................................................. 23

Ilustración 23.

Ilustración 24. Panel de control de tensión ............................................................................... 23

Ilustración 25. Barra horizontal control de voltaje ..................................................................... 24

Ilustración 26. Registro de control de voltaje ............................................................................ 24

Ilustración 27. Agregar elemento a la lista de elementos disponibles para control de tensión ..... 24

Ilustración 28. Control de ejecuciones ..................................................................................... 25

Ilustración 29. Filtro de búsqueda ............................................................................................ 25

Ilustración 30. Filtro de código ................................................................................................. 25

Ilustración 31. Filtros de fecha y estado ................................................................................... 26

Ilustración 32. Grid de consulta – 1 .......................................................................................... 27

Ilustración 33. Grid de consulta – 2 .......................................................................................... 44

Ilustración 34. Despliegue de afectaciones .............................................................................. 28

Ilustración 35. Reporte de consignación .................................................................................. 45

Ilustración 36. Iconografía tipo de elemento ............................................................................. 31

Ilustración 37. Fecha real de inicio ........................................................................................... 31

Ilustración 38. Notificación por error de ingreso de fechas en consignaciones ........................... 32

Ilustración 39. Función borrar fecha ........................................................................................ 48

Ilustración 40. Ícono de impacto operativo ............................................................................... 34

Ilustración 41. Sin recele ......................................................................................................... 35

Ilustración 42. Con recele ....................................................................................................... 35

Ilustración 43. No agrupada .................................................................................................... 36

Ilustración 44. Con agrupación ................................................................................................ 52

Ilustración 45. Modificar o desasignar grupo ............................................................................ 52

Ilustración 46. Modal suspensiones de la consignación ............................................................ 37

Ilustración 47. Modal soporte riesgo de la vida humana ............................................................ 52

Ilustración 48. Consignación con suspensión .......................................................................... 38

Ilustración 49. Consignación sin suspensión ............................................................................ 38

Ilustración 50. Consignación supera tiempos programados ...................................................... 39

Ilustración 51. Consignación no supera tiempos programados ................................................. 39

Ilustración 52. Estados de la consignación ............................................................................... 39

Ilustración 53. Convención de colores de los estados de la secuencia de maniobras ................. 40

Ilustración 54. Puntero sobre la iconografía ............................................................................. 40

Ilustración 55. Acciones .......................................................................................................... 41

Ilustración 56. Información de la maniobra .............................................................................. 42

Ilustración 57. Barra de funciones auxiliares ............................................................................ 42

Ilustración 58.  Panel de creación de maniobras ....................................................................... 43

Ilustración 59. Elementos asociados ....................................................................................... 17

Ilustración 60. Colores de las acciones .................................................................................... 45

Ilustración 61. Opacidad acciones de cambio de estado .......................................................... 45

Ilustración 62. Ocultar/visualizar acción .................................................................................. 45

Ilustración 63. Panel de configuración ..................................................................................... 46

Ilustración 64. Acción pre-autorizada ...................................................................................... 46

Ilustración 65. Opción para bloquear acción ............................................................................ 47

............................................................ 47

Ilustración 66. Acción bloqueada ................................

Ilustración 67. Eliminar acción ................................................................................................ 22

Ilustración 68. Editar tiempos de la acción ............................................................................... 23

Ilustración 69. Agregar acción ................................................................................................. 23

Ilustración 70. Modal de asociación de tiempos ....................................................................... 24

Ilustración 71. Selección de campo destino de la acción (izquierda) y el campo que se va a asociar

(Derecha) de la acción a asociar .............................................................................................. 49

Ilustración 72. Selector de acción cuyo campo quiere asociarse a la acción destino .................. 25

Ilustración 73. Ejemplo al seleccionar la opción ocultar ........................................................... 51

Ilustración 74. Ejemplo de acciones ocultas ............................................................................ 51

Ilustración 75. Edición de secuencia en estado diferente a “Creada” ........................................ 52

Ilustración 76. Tablero de información operativa ...................................................................... 53

Ilustración 77. Filtros de búsqueda .......................................................................................... 53

Ilustración 78. Lista de acciones .............................................................................................. 53

Ilustración 79. Información adicional de la acción .................................................................... 53

Ilustración 80. Estado de la acción .......................................................................................... 54

Ilustración 81. Acciones disponibles........................................................................................ 55

Ilustración 82. Campos editables de la acción ......................................................................... 55

Ilustración 83. Nueva acción y clonar acción ............................................................................ 55

Ilustración 84. Validar y eliminar selección .............................................................................. 55

Ilustración 85. Validación automática ...................................................................................... 55

Ilustración 86. Panel sucesos .................................................................................................. 56

Ilustración 87. Ingreso de sucesos ........................................................................................... 56

Ilustración 88. Modal suceso DNA ........................................................................................... 57

Ilustración 89. Modal departamentos de sucesos DNA ............................................................. 58

Ilustración 90. Modal sucesos de tensión ................................................................................ 59

Ilustración 91. Modal sucesos de frecuencia ............................................................................ 60

Ilustración 92. Modal transferencia internacional ..................................................................... 61

Ilustración 93. Modal transferencia internacional calculada ..................................................... 61

Ilustración 94. Modal acto mal intencionado ............................................................................ 62

Ilustración 95. Modal municipios de activo mal intencionado ................................................... 62

Ilustración 96. Modal seguimiento de acto mal intencionado .................................................... 63

Ilustración 97. Panel generación .............................................................................................. 63

Ilustración 98. Panel generación - datos de generación diaria ................................................... 64

Ilustración 99. Modal histórico de generación .......................................................................... 64

Ilustración 100. Modal índices calculados ............................................................................... 65

Ilustración 101. Movimiento de máquinas ................................................................................ 65

Ilustración 102. Consignas de generación en el SDL ................................................................. 66

Ilustración 103. Panel generación en los SDL ........................................................................... 66

Ilustración 104. Ingreso de consignas de emergencia ............................................................... 66

Ilustración 105. Tiempos para consignas de emergencia .......................................................... 67

Ilustración 106. Ingreso ajuste de programa ............................................................................. 68

Ilustración 107. Modal detalle de solicitud de ajuste de programa ............................................. 68

Ilustración 108. Histórico de ajuste a programa ........................................................................ 69

Ilustración 109. Requerimientos eléctricos .............................................................................. 69

Ilustración 110. Funciones auxiliares Recomendaciones Eléctricas .......................................... 70

Ilustración 111. Asociar recomendación .................................................................................. 70

Ilustración 112. Agregar consignaciones .................................................................................. 70

Ilustración 113. Asociar elementos .......................................................................................... 71

Ilustración 114. Asociar recomendaciones .............................................................................. 71

Ilustración 115. Edición de recomendaciones .......................................................................... 72

Ilustración 116. Recomendación Tensiones ............................................................................. 72

Ilustración 117. Recomendación Configuración ....................................................................... 73

Ilustración 118. Panel zonas excluidas ..................................................................................... 73

Ilustración 119. Ingreso de zona excluida temporal .................................................................. 74

Ilustración 120. Modal zona excluida temporal ......................................................................... 74

Ilustración 121. Ingreso de zona excluida permanente .............................................................. 75

Ilustración 122. Modal zona excluida permanente .................................................................... 76

Ilustración 123. Ingreso de zona no interconectada .................................................................. 76

Ilustración 124. Panel conexión compartida ............................................................................. 86

Ilustración 125. Visualización activos de conexión compartida ................................................. 86

....................................................................................... 78

Ilustración 126.

DŽĚĂůĚĞƚŽƉŽůŽŐşĂƐ

Ilustración 127. Panel baterías ................................................................................................ 78

Ilustración 128. Grid del panel baterías .................................................................................... 79

Ilustración 129. Modal reporte de medidas diarias ................................................................... 79

Ilustración 130. Modal carga estados SAEB .............................................................................. 79

Ilustración 131. Paneles índices de transmisión ....................................................................... 80

Ilustración 132. Grid del panel índices de transmisión .............................................................. 80

Ilustración 133. Panel índices generación ................................................................................ 81

Ilustración 134. Grid del panel índices de generación ............................................................... 81

Ilustración 135. Panel reportes y auditoria ............................................................................... 81

Ilustración 136. Gráfico sucesos DNA ...................................................................................... 82

Ilustración 137. Reportes ........................................................................................................ 82

Ilustración 138. Tablero de Notificaciones y Contactos ............................................................ 83

Ilustración 139. Notificaciones para revisión del CND .............................................................. 83

Ilustración 140. Campana de notificaciones ............................................................................ 84

Ilustración 141. Tablero de Maniobras típicas .......................................................................... 84

Ilustración 142. Maniobras Típicas para un elemento ............................................................... 85

Ilustración 143. Tablero de listas maestras .............................................................................. 85

Ilustración 144. Tipos de Elementos ........................................................................................ 86

Ilustración 145. Tablero de matrices de transición .................................................................... 86

Ilustración 146. Matriz de transiciones de maniobras ............................................................... 87

Ilustración 147. Lectura de matriz de transición. ...................................................................... 87

Ilustración 148. Submódulo CTR ............................................................................................. 88

................................................................................. 89

Ilustración 149. Submódulo CTR - Cortes

Ilustración 150. Submódulo CTR - Tensiones ........................................................................... 89

Ilustración 151. Submódulo CTR - Generación ......................................................................... 90

Ilustración 152. Submódulo CTR - Líneas ................................................................................. 90

Ilustración 153. Submódulo CTR - Topología ............................................................................ 91

Ilustración 154. Submódulo  CTR - Pesos ................................................................................. 91

Tablas

Tabla 1. Iconografía Dashboard ............................................................................................... 14

................................................................................. 22

Tabla 2.

/ĐŽŶŽŐƌĂĨşĂŐĞƐƚŝſŶƚŝĞŵƉŽƐEK

Tabla 3. Iconografía tipo de elemento ...................................................................................... 30

Tabla 4. Banderas de fecha real ............................................................................................... 31

Tabla 5. Estados de Instrucción Previa ..................................................................................... 33

Tabla 6. Íconos DNA ................................................................................................................ 38

Tabla 7. Reloj de tiempo real de secuencia de maniobras ......................................................... 42

Tabla 8. Estados de la secuencia de maniobras ........................................................................ 52

Tabla 9. Colores de los estados de las acciones ....................................................................... 54

Tabla 10. Origen y causa de sucesos DNA ................................................................................ 57

Introducción

SIO es el Sistema Integrado de Información para la Operación, que soporta completamente

las actividades relacionadas al proceso de coordinación de la operación.

SIO Operaciones soporta las actividades de ejecutar maniobras en tiempo real, y de registro

y validación de la información operativa.

Ingreso

Para acceder al aplicativo se debe ingresar a la siguiente ruta desde el explorador de Chrome:

https://sio.xm.com.co/

El  ingreso  se  realiza  con  usuario  y  contraseña  de  XM.  En  el  campo  “Compañía”  se  debe

seleccionar: XM S.A E.S.P, y en el campo “Rol”, seleccionar: Transportador/Generador OP o

Agente Consulta OP, según aplique.

Ilustración 1. Ingreso al aplicativo

Al ingresar al aplicativo se desplegará la interfaz de SIO mostrada en la Ilustración 2.

Ilustración 2. Módulo SIO Operaciones

Nota: El ícono

permite la apertura de cada tablero en una pestaña diferente del

navegador.

Módulo de operaciones

El módulo de operaciones contiene 18 tableros funcionales. A continuación, se describe cada

uno de ellos.

1.

Tablero Dashboard

Tablero

para

realizar

seguimiento

de

las

recomendaciones

eléctricas,

secuencia

de

maniobras y acciones. Ver Ilustración 3.

Ilustración 3. Tablero Dashboard

Al ingresar, se mostrarán 3 paneles, como se observa en Ilustración 4.

Ilustración 4. Dashboard

El primer panel es el asociado a las recomendaciones eléctricas RECELE, aquí se muestran

las  recomendaciones  que  aplican  para  una  consignación,  o  grupo  de  consignaciones,  de

acuerdo con el periodo actual. Las recomendaciones que encontrarán son las relacionadas

con cortes, generación, tensión y topología.

Dependiendo de las que se tengan, el círculo cambiará de color, al igual que la información al

interior.

Ilustración 5. Convenciones Recele

Barra diagonal dentro del círculo: cuando al menos una de las recomendaciones del



grupo presenta error en el cálculo de la fórmula de PI asociada.

Flecha apuntando hacia la derecha dentro del círculo blanco: cuando al menos una de



las recomendaciones del grupo inicia en la hora siguiente.

Círculo color gris oscuro: cuando el grupo de recomendaciones tiene al menos una



recomendación que aplica para la fecha/hora actual, y al menos una recomendación

presenta incumplimiento.

Círculo  color  gris  claro:  cuando  el  grupo  de  recomendaciones  tiene  al  menos  una



recomendación

que

aplica

para

la

fecha/hora

actual,

y

ninguna

recomendación

presenta incumplimiento.

Flecha apuntando hacia la derecha dentro del círculo gris: cuando al menos una de las



recomendaciones del grupo finaliza en la hora siguiente.

Círculo color blanco: cuando el grupo no tiene recomendaciones que apliquen para la



fecha/hora actual.

El segundo panel muestra las secuencias de maniobra que están en alguno de los siguientes

estados: “Aprobado”, “En ejecución” y “Ejecutada”, en los tableros de Control de ejecuciones

y eventos. Estas son conocidas como tarjetas de maniobra.

Ilustración 6. Panel de Maniobras del Dashboard - Modo Tarjeta

Ilustración 7. Panel de Maniobras del Dashboard - Modo Lista

Estas secuencias de maniobras tienen un tool-tip (mensaje emergente que aparece al colocar

el puntero encima del círculo de color de la tarjeta de maniobra) que permite saber en cuál de

los siguientes estados se encuentra:

Próxima  a  ejecutarse:  cuando  la  secuencia  de  maniobra  se  encuentra  en  estado



aprobado, y la diferencia entre la hora de inicio programada y la hora real es menor o

igual a 30 minutos.

Muy próxima a ejecutarse: cuando la secuencia de maniobra se encuentra en estado



aprobado, y la diferencia entre la hora de inicio programada y la hora real es menor o

igual a 10 minutos.

En

ejecución:

cuando

la

secuencia

de

maniobra

se

encuentra

en

estado

“En



ejecución”. Pasa automáticamente a este estado desde “Aprobada” cuando al menos

el tiempo de alguna acción es diligenciado.

Retrasada: cuando la secuencia de maniobra se encuentra en estado “Aprobada” o



“En ejecución”, y la diferencia entre la hora de inicio o finalización programadas y la

hora real, es mayor o igual a 5 minutos.

Ejecutada: cuando la secuencia de maniobra se encuentra finalizada o validada, y la



diferencia entre la hora del sistema y la hora real de finalización sea menor o igual a 10

minutos.

Cuando

la

diferencia

es

mayor

a

10

minutos

la

tarjeta

de

maniobra

desaparece del panel de Dashboard.

Ilustración 8. Convenciones Maniobras Dashboard

Adicional

a

estas

convenciones,

cada

secuencia

de  maniobras

cuenta

con

la  siguiente

información adicional:

Maniobra “Pre autorizada”: círculo en color azul con la palabra  SÍ, más un tool-tip



con  el  texto:  “Pre  autorizada:  Sí”.  Indica  cuando  la  secuencia  de  maniobra  tiene  al

menos una acción preautorizada.

Maniobra No “Pre  autorizada”: círculo en color blanco con la palabra  NO, más un



tool-tip con el texto: “Pre autorizada: No”.

Maniobra con recele: círculo con el número de la recomendación eléctrica que aplica



para

la

secuencia

para

el

periodo

de

operación,

más

un

tool-tip

con

el

texto:

“Recomendación

eléctrica.

El

color

de

este

círculo

se

hereda

del

RECELE

del

dashboard,  por  lo  tanto,  estará  en  rojo  cuando  esta  recomendación  se  encuentre

violada.

Maniobra sin recele: círculo en color blanco sin información adicional.



Número

de

la

consignación

y

nombre

del

elemento

asociado:

número

de

la



consignación asociada a la maniobra que puede provenir de los paneles de control de

ejecuciones o eventos, al dar clic sobre este número se redirige al panel de origen.

Tabla 1. Iconografía Dashboard

Información Adicional

Iconografía

“Pre autorizada”

No “Pre autorizada”

Maniobra con recele

Maniobra sin recele

Número de la consignación y

nombre del activo asociado

El  tercer  panel,  muestra  las  acciones  generadas  en  cualquiera  de  los  paneles  (control  de

ejecuciones, eventos y control de voltaje). Se presentan las acciones que se encuentren en

estado “En ejecución”, y en estado “Ejecutada”, siempre que la diferencia entre la hora de

ocurrencia  y  la  hora  real  sea  menor  a  10  minutos.  Al  superarse  este  tiempo,  la  acción

desaparece del panel.

Ilustración 9. Panel Acciones del Dashboard

Las  acciones  de  maniobra  se  organizan  en  orden  de  llegada  (fecha/hora  de  instrucción  o

fecha/hora de ocurrencia).  Los cambios en los estados y registro de tiempos se reflejan de

forma  inmediata  en  este  panel  una  vez  son  registrados,  así  como  también  la  inserción  de

acciones  que  cumplen  las  condiciones  y  el  retiro  de  las  acciones  que  no  cumplen  las

condiciones.

Para cada una de las acciones se presenta la siguiente información:

Tiempo: tiempos de instrucción, ocurrencia y confirmación, en formato militar, más



un indicador de retraso respecto al día:

+D  (La  hora  corresponde  a  los  D  días  posteriores  a  la  hora  actual  del  sistema,



siendo D el número de días de diferencia)

-D  (la  hora  corresponde a  los  -D días  de la  hora  actual  del  sistema, siendo  D el



número de días de diferencia)

Si la hora corresponde al día actual, no se muestra ningún indicador.



Acción: se presentan las acciones impartidas sobre los activos: abrir, cerrar, tomar



medidas de seguridad, etc.

Elemento: indica el elemento sobre el cual se realiza la acción.



Agente: agente operador asociado al elemento.



Estado:  estado de la acción, se presentan los estados “En ejecución” y “Ejecutada”,



con un color distintivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Ilustración 10. Convenciones Acciones del Dashboard

Código: para maniobras por consignaciones se muestra el número de la consignación



asociada; para maniobras por eventos se presenta el código de la secuencia; y para

maniobras asociadas al panel de control de voltaje, se muestra el texto 'Voltaje', cada

uno de estos con acceso directo al respectivo origen (secuencia de maniobra o panel

de  voltaje).  Así  mismo,  es  posible  regresar  al  panel  dashboard  mediante  la  opción

regresar de cada uno de ellos.

2.

Tablero Eventos

2.1.

Eventos y maniobras

El  tablero  de  registro  de  eventos  (ver  Ilustración  )  tiene  como  funcionalidad  registrar  los

eventos no programados de tipo operativo o forzado.

Ilustración 11. Tablero de eventos

Al ingresar, se tiene un panel que permite visualizar los eventos de un día en específico a través

de un filtro de búsqueda por fecha, ubicado en la parte superior (ver Ilustración ). Este panel

contiene una barra horizontal con estas opciones:

Ilustración 12. Panel de eventos

Por defecto, la lista de eventos presentará eventos de días pasados con secuencias de

maniobras en estado: “Aprobada” y “En ejecución”, más los eventos que han ocurrido el día

operativo.

Al seleccionar la opción

, se despliega la ventana de la Ilustración  con los campos para

ingresar  un  nuevo  evento  de  manera  temporal.  Este  evento  puede  ser  de  tipo:  maniobra

operativa o evento forzado, y para cualquiera de los dos tipos.

Ilustración 13. Crear nuevo evento

Posterior a la creación del evento, se tiene habilitado el campo de “Secuencia Maniobra”, que

permite crear  de manera manual o automática  la secuencia de maniobra  requerida para el

evento.

De  manera  automática  se  crean  las  maniobras  acorde  con  los  elementos  y  los  tiempos

ingresados en el evento creado de manera temporal.

De manera manual se hace de la misma manera que en el tablero de maniobra. Ver ¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 14. Creación de secuencia de maniobra

2.2.

Eventos maestros

Esta pestaña permite gestionar los eventos maestros, los cuales corresponden a los eventos

objeto de cálculo de ENS y/o análisis posoperativo, este último incluye los eventos asociados

al acuerdo CNO1617, o aquel que lo modifique o sustituya.

Ilustración 15. Panel eventos maestros

Los botones tienen las siguientes funcionalidades:

Exportar

Excel:

permite

descargar

un

Excel

acorde

con

las

fechas

de

búsqueda

de

información.

Generar:

permite

crear

automáticamente

los

eventos

maestros

para

la

fecha

inicial

seleccionada.

Eventos  SAEB:  permite  abrir  un  modal  para  consultar  y  generar  los  eventos  asociados  a

baterías que superan las 2 horas de eventos no programados.

Vigencias: incluye automáticamente la “fecha fin” de los eventos maestros creados que no

tienen

fecha

fin,

siempre

y

cuando

la

acción

se

encuentre

disponible

o

en

“cambio

disponibilidad” en el panel de información operativa.

Cargar  ENS:  permite  cargar  mediante  archivo  plano  la  información  de  ENS  y  PENS  por

mercado de comercialización para los eventos maestros en los periodos afectados.

Añadir: permite adicionar manualmente un nuevo evento maestro:

Se debe ingresar fecha/hora de inicio y fin, agente, estado, descripción, causa, clasificación

CND,  se  debe  seleccionar  si  generó  DNA,  si  es  un  evento  para  análisis  de  ENS  o  CNO,

mediante la activación del check box.

Ilustración 16. Modal evento maestro

Los estados de cada evento maestro son: “Creado” y “Validado”.

Las causas de cada evento corresponden a: “Evento en el SDL”, “Evento en el STR”, “Evento

en  el  STN”  y  “Otros”.  Acorde  con  la  selección  realizada  se  desplegan  para  selección  del

usuario las opciones de clasificación.

Al seleccionar un evento se tienen las siguientes opciones:

Ilustración 17. Acciones evento maestro

Editar: editar el evento.

Eliminar: eliminar el evento.

Validar seleccionados: pasar el evento creado a estado validado.

Para los eventos validados se pueden ingresar manualmente a través del botón “+” de ENS,

los  datos  correspondientes  a  la  ENS  y  PENS  por  cada  mercado  de  comercialización  en  el

periodo afectado.

2.3.

Seguimiento CNO

La  pestaña  CNO  permite  seleccionar  los  eventos  maestros  para  seguimiento  del  acuerdo

CNO1617, o aquel que modifique o sustituya, para modificación de activo causante.

El botón “Añadir” abre el modal “Modificación activo causante”.

Ilustración 18. Modal modificación activo causante

En el campo “Fecha publicación informe” se debe seleccionar la fecha en que fue publicado

el informe de análisis posoperativo del evento a gestionar.

El

botón

“+”

Evento

maestro,

permite

añadir

el

evento

maestro

a

realizar

seguimiento

ingresando el código de este.

Ilustración 19. Modal agregar evento maestro

El

botón

“+”

Nuevos

Activos

Identificados,

permite

seleccionar

nuevos

elementos

identificados como causantes a partir del análisis posoperativo.

Ilustración 20. Modal agregar elementos Seguimiento CNO

Una vez se adicionan el evento maestro y los nuevos activos identificados, y se guarda el modal

de “Modificación activo causante”, se puede visualizar en la grid una fila de información por

cada activo nuevo causante identificado.

Ilustración 21. Seguimiento CNO

Se puede dar clic en el botón “Gestión de tiempos” para realizar seguimiento de las fechas

programadas y reales de la gestión del proceso para modificación de activo causante. Este

modal incluye la observación y estado del seguimiento.

Ilustración 22. Modal gestión de tiempos

Los colores del reloj indican lo siguiente:

Tabla 2. Iconografía gestión tiempos CNO

Reloj

Descripción

Activo causante con seguimiento finalizado

Activo causante en seguimiento

Activo causante tiene un tiempo de gestión programado que finaliza al día

siguiente.

3.

Tablero Control de voltaje

El tablero de control de voltaje tiene como funcionalidad registrar las maniobras requeridas

por el CND para el control del voltaje del sistema. Ver Ilustración .

Ilustración 23. Tablero Control de voltaje

Al ingresar al tablero se tienen 2 paneles, uno con las acciones realizadas para el control de

tensión del día operativo, y otro con los equipos disponibles para realizar dicho control, como

se ve en la Ilustración .

Ilustración 24. Panel de control de tensión

En la parte superior se encuentra una barra horizontal con las acciones disponibles para los

elementos en mención, como se muestra en la Ilustración .

Ilustración 25. Barra Horizontal Control de Voltaje

Si se desea ingresar un registro de control de voltaje, se debe seleccionar el elemento en el

panel de equipos disponibles y después seleccionar la acción requerida, de esta manera el

registro se adicionará al panel de acciones.

Cada registro insertado en el panel de acciones tiene un panel de configuración

que permite

conocer el estado de la maniobra, eliminarla, clonarla o editarla, como se ve en la Ilustración

.

Ilustración 26. Registro de control de voltaje

La lista de maniobras de tensión realizadas permanecerá por el día de operación y el siguiente.

En  caso  de  que  el  elemento  no  se  encuentre  en  la  lista  disponible,  por  posible  error  de

configuración del elemento, al corregir su configuración se debe buscar mediante el botón de

agregar elemento:

Ilustración 27. Agregar elemento a la lista de elementos disponibles para control de tensión.

La pestaña de “acciones recomendadas” está reservada para ser utilizada por automatismos

en desarrollo que recomienden al operador maniobras de tensión de acuerdo con algoritmos

de inteligencia artificial en tiempo real.

4.

Tablero Control de ejecuciones

El tablero de control de ejecuciones (

),

tiene

como

funcionalidad

planear

y

ejecutar

las

secuencias

de

maniobras

Ilustración

requeridas para las consignaciones, así como gestionar los tiempos reales de las afectaciones

de cada una de las consignaciones que las soportan (Fecha inicio real, Fecha fin real).

Ilustración 28. Control de ejecuciones

4.1.

Filtro de búsqueda

Al ingresar al tablero, se presenta un filtro de búsqueda que permite realizar la búsqueda por

fecha, código y estado. Por defecto, la fecha de consulta siempre será el día de operación

(fecha del sistema), y los estados serán “En ejecución” y “Aprobada”, como se observa en la

Ilustración.

.

Ilustración 29. Filtro de búsqueda

Si se requiere cambiar la consulta, se puede buscar por el código de la consignación (como

se  presenta  en  la  Ilustración),  o  se  pueden  desplegar  las  opciones  de  los  campos  fecha  y

estado, como se observa en la Ilustración.

Ilustración 30. Filtro de Código

Para la búsqueda a través del código de la consignación, el aplicativo tiene dos alternativas:

Alternativa 1:

ĂůĞƐĐƌŝďŝƌĞůĐſĚŝŐŽĞŶĞůĐĂŵƉŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶůĂĨŝŐƵƌĂϯϬǇƉƌĞƐŝŽŶĂƌĞů



şĐŽŶŽďƵƐĐĂƌ;ůƵƉĂͿ͕ĞůĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƌĞƚŽƌŶĂƌĄƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕

ƐŝŶƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶĚĞĨĞĐŚĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘

Alternativa  2:

Ăů ĞƐĐƌŝďŝƌ Ğů ĐſĚŝŐŽ ĨŝůƚƌĂŶĚŽ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ ĐſĚŝŐŽ Ǉ ƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽ Ğů şĐŽŶŽ



ďƵƐĐĂƌ;ůƵƉĂͿ͕ĞůĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƌĞƚŽƌŶĂƌĄƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ͘

Ilustración 31. Filtros de Fecha y Estado

Si se realiza la consulta a  través de los campos  fecha y estado el resultado de la consulta

depende de la fecha en que se realice, de la siguiente forma:

Si la fecha de consulta es posterior (futura) a la fecha actual (fecha del sistema):



el  aplicativo  devuelve  las  consignaciones  que  tengan  al  menos  una  afectación  con

fecha  de  inicio  o  fecha  de  fin  dentro  de  la  fecha  de  consulta.  Esta  consulta  está

orientada a filtrar las consignaciones que apliquen para el proceso de planeación de

maniobras.

Si la fecha de consulta es igual o anterior a  la fecha actual (fecha del sistema):



Adicional al criterio anterior, la consulta devuelve aquellas consignaciones que tengan

afectaciones no finalizadas, es decir, atrasadas (cuya fecha real no ha sido ingresada

al sistema y la fecha programada es menor que la fecha del sistema). Estas últimas se

pueden  identificar  mediante  un  reloj  azul  en  la  afectación  atrasada,  tal  y  como  se

muestra en la Tabla 2.

Cualquiera sea el caso, para una consulta a través de los campos fecha y estado, el aplicativo

mostrará solo las afectaciones que apliquen para la fecha de consulta y/o atrasadas, si aplica.

4.2.

Grid de Consulta

Después de haber realizado la consulta, se obtendrá un listado de consignaciones como el que se muestra en la

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y

Ilustración 33. Grid de Consulta - 2

Ilustración.

.

Ilustración 32. Grid de Consulta – 1

Ilustración 33. Grid de Consulta - 2

Se  puede  consultar  la  información  de  las  afectaciones  (elementos  consignados)  de  cada

consignación seleccionando la flecha de despliegue, ver

Ilustración.

Ilustración 34.  Despliegue de afectaciones

A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de los campos del grid de consulta:



Código

Código único asociado a una consignación. Al dar clic sobre el código de la consignación, se

despliega  una  ventana  de  detalle  con  el  reporte  de  la  información  de  dicha  consignación,

como se ve en la Ilustración.

Ilustración 35.  Reporte de consignación



Origen

Indica el origen de la consignación.



Subárea

Subárea operativa a la que pertenece el elemento principal de la consignación.



Tipo elemento

Ícono que representa el elemento principal de la consignación, a continuación, en la Tabla , se

presenta la iconografía asociada al tipo de elemento.

Tabla 3. Iconografía tipo de elemento

Elemento

Iconografía

Iconografía

Elemento

Bahía de

Transformador

transformador

Línea

Bahía de línea

Bahía de

Reactor

compensación

Capacitor

Bahía de corte central

Unidad de

Bahía de acople

generación

Planta

Bahía de transferencia

Bahía de

Demanda

seccionamiento

Segmento de barra

Interruptor

Compensador SVC /

Barra equivalente

STATCOM

Subestación

VQC

Protección

Servicios auxiliares

diferencial de barras

Módulo común

Asociado al CND

Equipo de

Baterías

comunicación

También  se puede  conocer  la  información del  elemento,  ubicando el  cursor sobre el  ícono

(mediante tool-tip) como se observa en la

Ilustración.

Ilustración 36. Iconografía tipo de elemento



Elemento

Nombre del elemento principal de la consignación.



Agente

Nombre corto del agente operador del activo principal consignado.



Fecha Inicio y Fecha Fin

Fechas de inicio y fin programadas de la consignación, con formato  “dd-mm-aaaa hh:mm”.

Para registrar la fecha real de inicio y fin de la consignación, se debe hacer clic sobre la fecha

del campo “Fecha Inicio” o “Fecha Fin”, dependiendo del caso, y seleccionar la fecha real,

como se ve en la Ilustración, o editar la fecha mostrada.

Ilustración 37. Fecha real de inicio

Adicionalmente, está la opción “Hoy”, que permiten seleccionar rápidamente la fecha actual.

Al lado de la fecha, se tiene un reloj como indicador visual, este reloj cambia de color cuando

tiene registro de tiempos, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tabla 4. Banderas de fecha real

Fechas

ŽůŽƌ

Sin  registro  de  tiempo  real,  pero  en  horario

programado.

Sin  registro  de  tiempo  real  y  retrasada  del

horario programado.

Con registro de tiempo real.

Es importante mencionar que la selección de la fecha real de inicio tiene restricción lógica de

ingreso que SIO Operaciones valida con el fin de evitar incongruencias antes de proceder a

guardar los cambios. De no cumplirse, arroja una notificación de alerta dependiendo del caso.

Ilustración 38. Notificación por error de ingreso de fechas en consignaciones

Opción de Borrado

La  opción  de  borrado  de  fecha

está  ubicada  a  la  derecha,  como  se  observa  en  la

Ilustración.

Ilustración 39. Función Borrar Fecha

Esta opción está habilitada tanto para el elemento principal de la consignación, como para

sus afectaciones, o elementos adicionales de la consignación.

La  opción  de  borrado  cumple  una  secuencialidad  lógica,  tanto  para  la  fecha  real  de  inicio

como para la fecha real de fin, de no cumplirse no es posible aplicar dicha función.

Las validaciones se describen a continuación:

Fecha real inicio

Se puede borrar la fecha inicial real de la consignación sólo si no existe registro de



fecha final real para la consignación.

Se puede borrar la fecha inicial real de la consignación sólo si no existe registro de



fecha inicio real para ninguna de las afectaciones.

Se puede borrar la fecha inicial real de las afectaciones sólo si no existe registro de



fecha final real para la afectación.

Fecha real fin

Siempre será posible eliminar la fecha de fin real de la consignación.



Se puede borrar  la  fecha  de  fin  real  de  las  afectaciones,  si  no  existe  registro de



fecha fin real de la consignación.



Instrucción previa (Pre-autorización)

La habilitación del campo Pre-autorización será dada por el coordinador de turno del CND y el

ícono se habilitará o inhabilitará dependiendo del caso.

Tabla 5. Estados de Instrucción Previa

Iconografía

Estado

Sin instrucción previa.

Instrucción

previa

parcial

(al

menos

una

acción

con

instrucción previa).

Instrucción

previa

parcial

y

agente informado.

Instrucción

previa

completa

(todas

las

acciones

con

instrucción previa).

Instrucción

previa

completa

y

agente informado.

Esta categoría permite que el agente gestione los tiempos reales de las afectaciones y de la

propia consignación. Es decir, para las consignaciones marcadas como “pre-autorizadas” se

permite el registro de tiempos reales iniciales y finales de la consignación y las afectaciones,

por parte del usuario agente transportador/generador asociado. Así mismo permite, tanto al

agente como al operador del CND identificar aquellas secuencias que ya han sido informadas

y están con instrucción previa parcial o completa.



Impacto operativo

La bandera de “Impacto operativo” indica si una consignación supone algún riesgo o impacto

para el sistema.

Ilustración 40. Ícono de impacto operativo

El aplicativo cuenta con una lógica para aplicar esta bandera de la siguiente forma:

1.

La

consignación  presenta

al  menos  una  recomendación  eléctrica  para  el  día  de

consulta.

2.

La consignación (o grupo en el que se encuentra la consignación) presenta al menos

una  maniobra  en  el  aplicativo  (en  estado  Aprobada  o  En  Ejecución)  para  el  día  de

consulta.

3.

La consignación presenta al menos una afectación para el día de consulta del tipo AP

o EA de tipo:

Desenergizado



DesnergizadoDespejado



DesenergizadoAterrizado



DesenergizadoParcial



Cerrado



AGC



CamBarra



Recierre, sobre una línea que involucre distintos agentes



RD, con detalle Simultáneo



CanalAGC



DNA



TDC, este aplica durante todo el tiempo programado de la consignación



4.

La  consignación  presenta  al  menos  una  afectación  para  el  día  de  consulta  del  tipo

Riesgo de Disparo, con detalle “Simultáneo”.

Las dos banderas anteriores son modificables por parte del usuario CND, haciendo clic

sobre el respectivo ícono o ejecutando la funcionalidad “Impacto operativo”, la cual

actualiza  estas  banderas  con  toda  la  información  disponible  en  el  momento,  y  de

acuerdo

con

las

lógicas

anteriormente

mencionadas.

Las

banderas

modificadas

manualmente son mantenidas por esta funcionalidad, a excepción de la eliminación

de  la  bandera  de  Impacto  operativo  cuando  la  lógica  le  aplica.  En  este  caso,  la

funcionalidad vuelve a colocarla, eliminando también la bandera de Autorización en

caso de haber sido modificada también por el usuario.



Recele

Recomendación  eléctrica  que  se  asigna  automáticamente  a  una  consignación,  o  grupo  de

consignaciones,

después

de

cargar

el

archivo

Recele

para

el

día

operativo.

Aquellas

consignaciones

o

grupo

de

consignaciones

que

tengan  alguna

recomendación  eléctrica

asociada, aparecerán marcadas con el respectivo número de la recomendación. Aquellas que

no tengan, serán marcadas internamente con Recele nulo y podrán ser filtradas de esta forma.

Ilustración 41. Sin Recele

Ilustración 42. Con Recele



Grupo

Grupo que se asigna al conjunto de dos o más consignaciones, que pueden ser  agrupadas

debido  a  que  comparten  secuencia  de  maniobra.  La  consignación  únicamente  podrá  estar

asociada a un grupo.

La  funcionalidad  “Agrupar  consignaciones”  realiza  este  proceso  de  forma  automática  de

acuerdo con la siguiente lógica:

1.

Consignaciones que tengan en común al menos un elemento afectado para el

día  de  consulta.  Para  los  elementos  tipo  Transformador,  Línea  y  Unidad  de

Generación, se consideran como  elementos afectados todas las bahías que

los

conectan

al

sistema,

aun

cuando

estas

no

se

encuentren

entre

los

elementos solicitados en la consignación.

2.

La consignación se encuentra en estado “Aprobada” o “En Ejecución”.

Ilustración 43. No agrupada

Ilustración 44. Con agrupación

Este grupo asignado automáticamente puede modificarse de forma manual a través del ícono

del grupo. De igual  forma, para desagrupar las consignaciones, se debe hacer  clic sobre el

número del campo “Grupo”, y seleccionar la opción: “Desasignar grupo”, como  se ve en la

Ilustración.

Ilustración 45. Modificar o desasignar grupo



Suspensión

Permite  diligenciar  los  tiempos  de  suspensión  por  lluvias.  Las  causas  para  asignar  son:

Relativo al agente, Relativo al CND y Riesgo de la vida humana, esta última aplica para activos

del STR.

La asignación de la causa Riesgo de la vida humana, la realiza el CND para todos los activos

del  STR.  Para  que  el  tiempo  de  suspensión  sea  excluido  de  los  indicadores  de  calidad,  los

agentes deben adjuntar el informe asociado al riesgo de la vida humana. A través del botón

cargar documento se abre un modal auxiliar para realizar el proceso, al cargar el archivo se

da clic en aceptar para que este quede adjunto. El documento será aprobado y guardado en

base  de  datos  por  el  CND,  dando  clic  en  el  botón  guardar  del  modal  suspensiones  de

consignaciones.

Ilustración 46. Modal suspensiones de la consignación

Ilustración 47. Modal soporte riesgo de la vida humana

Ilustración 48. Consignación con suspensión

Ilustración 49. Consignación sin suspensión



DNA

Indica las consignaciones que tienen DNA asociada.

Tabla 6. Íconos DNA

1ĐŽŶŽ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

No tiene DNA asociada.

Tiene DNA asociada. Se marca

automáticamente cuando el CND

utiliza la funcionalidad impacto

operativo.

Tiene DNA asociada menor a 1MWh,

es marcada manualmente por el

CND.



NPC

Se selecciona manualmente por el CND una vez se detecta que una consignación de origen

normal supera los tiempos programados de las afectaciones D-DD-DA-DP-RD.

La marcación o desmarcación de este campo no exime a los agentes del correcto ingreso de

los registros de información operativa con la causa No programado en consignación.

Ilustración 50. Consignación supera tiempos programados

Ilustración 51. Consignación no supera tiempos programados



Estado

Estado  en  el  que  se  encuentra  la  consignación.  En  la  Ilustración  están  todos  los  estados

permitidos para una consignación.

Ilustración 52. Estados de la consignación

Algunos

de

estos

estados

se

deben

actualizar

de

forma

manual

(Solicitada,

Aprobada,

Ejecutada,

Ejec.Suspendida,

Reprogramada)

o

de

forma

automática

por

ventana

de

programación del mantenimiento (Análisis CND), o por ingreso de tiempo real (En Ejecución,

Ejecutada).



Secuencia

Secuencia  de  maniobra  asociada  a  la  consignación.  Este  campo  puede  tener  una  o  varias

secuencias asociadas, y dichas secuencias pueden tener diferentes estados. La

Ilustración 53. Convención de colores de los estados de la secuencia de maniobras

muestra los estados permitidos para  las secuencias de maniobras y los diferentes colores

asociados.

Ilustración 53. Convención de colores de los estados de la secuencia de maniobras

La convención de colores de la

Ilustración 53. Convención de colores de los estados de la secuencia de maniobras

es independiente de la convención de las tarjetas de maniobra de tiempo real observadas en

el Dashboard y no tiene en cuenta la hora del sistema para la fecha fin programada.

Es importante aclarar también que el estado de la secuencia de maniobra es independiente

del estado de la consignación, para conocer el estado actual de la maniobra se debe poner el

puntero sobre la iconografía, como se muestra en la Ilustración.

Ilustración 54. Puntero sobre la iconografía

4.3.

Barra de funciones auxiliares

La  barra  de  funciones  auxiliares está  ubicada  en  la  esquina  superior  derecha  de  la  lista  de

ejecuciones, contiene 5 acciones que se muestran en la Ilustración.

Aperturas continuas:  presenta  las consignaciones con afectaciones que considera



aperturas por varios días.

Recele: importa la información del archivo de recomendaciones eléctricas (RECELE)



para el día seleccionado.

Impacto  Operativo:  opción  para  marcar  automáticamente  las  consignaciones  que



tienen impacto operativo de acuerdo con la lógica anteriormente mencionada.

Agrupar Consignaciones: opción para agrupar dos o más consignaciones de acuerdo



con la lógica anteriormente mencionada. Importante resaltar que, si ya se tiene alguna

agrupación previa y se selecciona esta opción, se restaura la agrupación, lo que quiere

decir que elimina los grupos asignados a la agrupación.

Iniciar consignaciones:  inicia  las consignaciones y afectaciones del día que tienen



impacto.

Gestionar sin impacto: inicia y finaliza las consignaciones y afectaciones del día que



no tienen impacto.

Exportar Excel: permite exportar a formato .xlsx la información consultada.



Ilustración 55. Acciones

4.4.

Creación de Maniobras

Para crear una secuencia de maniobras, se selecciona la opción

en el campo “Secuencia”

del grid de consulta. Esto crea inmediatamente una maniobra y se la asocia a la consignación

desde  la  cual  se  seleccionó  la  opción.  Si  esta  consignación  hace  parte  de  un  grupo  de

maniobras,  la  maniobra  creada  es  mostrada  también  en  el  resto  de  las  consignaciones  de

dicho grupo.

i.

Panel de Información Maniobra

Al ingresar a la creación de maniobras, se tiene un panel superior con información necesaria

para planear la maniobra. Como se observa en la Ilustración, el panel contiene fecha inicial y

final  programadas,  descripción,  estado  de  la  secuencia  y  los  elementos  solicitados  en  la

consignación o grupo de consignaciones que, por defecto, su sección aparecerá colapsada.

El campo descripción es asignado automáticamente con el nombre del activo principal de la

consignación, sin embargo, este campo puede ser editado teniendo en cuenta que tiene un

tamaño limitado (50 caracteres), y que aquí estará la información que se observará en la tarjeta

de maniobras del tablero de Dashboard.

Ilustración 56. Información de la maniobra

Al  lado  de  las  fechas  inicial  y  final  programada,  se  tiene  un  reloj  que  hace  referencia  a  las

fechas inicial y final real, este reloj cambia de color cuando tiene registro de tiempos, como un

indicador  visual.  Es  decir,  para  la  fecha  inicial  cambia  de  color  cuando  se  ha  ingresado  el

primer tiempo de la secuencia de maniobras; y para la fecha final, cuando se ha ingresado el

último tiempo, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Al hacer clic sobre el r

eloj se puede visualizar la fecha real.

Tabla 7. Reloj de tiempo real de secuencia de maniobras

Fecha real

Color

Sin registro de tiempo

Con registro de tiempo

Así mismo, se tiene una barra de funciones auxiliares con las opciones de volver al tablero de

control, guardar, cancelar/editar, clonar secuencia y eliminar.

Ilustración 57. Barra de funciones auxiliares

1.

Guardar

Esta funcionalidad permite guardar la maniobra.

2.

Editar

Esta funcionalidad permite editar la maniobra.

3.

Clonar secuencia

Esta funcionalidad permite clonar la secuencia de maniobra en cuestión, para fechas

futuras que se encuentren dentro del rango de fechas programadas de la consignación

asociada. La copia se realiza de forma secuencial de acuerdo con la hora programada

de las maniobras copiadas, y permite seleccionar todas las maniobras asociadas a la

consignación

para

el

día

en

cuestión.

Su

finalidad

es

facilitar

la

planeación

de

secuencias repetitivas de una consignación en curso. En este orden de ideas, con esta

funcionalidad no se pueden copiar secuencias de maniobras de una consignación a

otra.

4.

Borrar

Esta funcionalidad permite borrar la maniobra.

i.

Panel de creación de maniobra

Para crear la secuencia de maniobras, se tiene el panel que se muestra en la Ilustración, que

contiene las diferentes acciones para los elementos de la secuencia.

Ilustración 58. Panel de creación de maniobras

En

el

lado

derecho

del

panel

de

creación

de  maniobras,

se  encuentran

los  elementos

asociados a la consignación o grupo de consignaciones en la opción

,  como

se ve en la Ilustración.

Estos

elementos

son,

por

defecto,

los

consignados

en

la

consignación

o

grupo

de

consignaciones para el día de consulta. En el caso en que se requiera agregar un elemento que

no está solicitado en la consignación, se debe seleccionar la opción

. Se

abrirá  una  ventana  con  la  opción  de  realizar  la  búsqueda  de  elementos  por  nombre,  tipo  y

subestación.

Ilustración 59. Elementos Asociados

Por otro lado, los elementos asociados para la creación de la secuencia de maniobras tienen

las

letras

,

y  estas

hacen

referencia

a:  maniobras

históricas,  maniobras

típicas  y

subsistemas, respectivamente.

A  través  de  maniobras  históricas  se  puede  insertar  de  forma  rápida  una  secuencia  de

maniobras que se haya hecho con anterioridad, seleccionando la maniobra desde una lista

con las últimas 10 maniobras presentes en la base de datos que hayan sido realizadas sobre

dicho elemento.

A través de maniobras típicas se puede insertar de forma rápida una secuencia de maniobras

que  tenga  configurado  dicho  elemento, entre los distintos tipos de  maniobras  típicas.  Esta

parametrización debe realizarse a través del tablero de maniobras típicas.

Por último, los subsistemas permiten asociar los elementos agrupados en los subsistemas

comerciales o de conexión de acuerdo con el tipo de activo que sea el elemento en cuestión.

De esta forma, es posible agregar a la maniobra todos los elementos asociados al subsistema

del elemento para que estos estén disponibles para realizar acciones de forma más fácil y sin

necesidad de buscarlo uno por uno.

Existen tres formas de agregar una acción al panel de creación de maniobras, a continuación,

se describen brevemente:

a.

Seleccionar elemento y después la acción:

ϭ

Ϯ

Resultado:

b.

Seleccionar acción y después el elemento

ϭ

Ϯ

Resultado:

Es  importante mencionar que las acciones de la secuencia tienen un número que indica la

posición en la secuencia, y su contorno puede tener dos posibles colores:

Color morado: cuando se han guardado las acciones en la secuencia de maniobra.



Color azul: cuando aún no ha sido guardada la acción y esta no tiene error (cumple



con las matrices de transición de la secuencia de maniobras).

Ilustración 60. Colores de las acciones

Por

otro

lado,

las

acciones

que

estén

asociadas

a

cambios

de

estado

(Indisponible,

disponible, no operativo, Finaliza No operativo, etc.), aparecen un poco más opacas que el

resto de las acciones, esto con el propósito de dar una señal visual al usuario de que no están

asociadas a maniobras, como se ve en Ilustración.

Ilustración 61. Opacidad Acciones de cambio de estado

Adicionalmente,

este

tipo

de

acción

se

encuentra

parametrizada

por

defecto

para

ser

ocultadas, en caso de que se quiera, el resto de las acciones deben ser configuradas para ser

ocultadas, esto se realiza a través del panel de configuración de cada acción:

Ilustración 62. Ocultar/visualizar acción.

ii.

Panel de Configuración

Cada acción de la secuencia de maniobras tiene unas opciones disponibles que pertenecen

al panel de configuración, ver Ilustración 11, el panel se despliega al seleccionar el piñón

. A

continuación, se describen brevemente las opciones.

Ilustración 113. Panel de configuración

Pre-autorizada:  Opción  para  autorizarle  la  acción  al  agente,  permite  que  el  agente



pueda realizar la maniobra sin instrucción CND y, así mismo, que el diligenciamiento

de los tiempos de esta acción no requiera diligenciar este campo. Una maniobra que

contenga al menos una acción preautorizada marcará la tarjeta asociada en el tablero

del  Dashboard  como  preautorizada  “Sí”  (color  azul),  así  como  el  check  box  “Pre-

autorizar todos”. Por su parte el check box “Pre-autorizar todos” pre-autoriza todas las

acciones  de  la  secuencia  de  maniobras  o  elimina  todos  los  pre-autorizados  que

existan en la misma, de acuerdo al caso.

Ilustración 64. Acción pre-autorizada

Bloquear acción: Opción para bloquear la acción con otra acción que se encuentre en



la misma o en secuencias distintas. Al seleccionar esta opción, se habilita la tabla de

la Ilustración, con la opción para buscar la acción que otorgará el bloqueo.

Ilustración 65. Opción para bloquear acción

Después de haber bloqueado una acción, no es posible registrar tiempos sobre la acción y

esta queda con borde color rojo hasta que se diligencie la acción por la que fue bloqueada, ver

Ilustración.  Esta  opción  es  muy  útil  para  garantizar  la  seguridad  del  sistema  ante  riesgos

identificados que pueden ser perdidos de vista.

Ilustración 66. Acción bloqueada

Eliminar Acción: Opción para eliminar la acción, en este caso la acción queda opaca



indicando que se ha seleccionado la opción Eliminar, ver Ilustración, pero los cambios

no se efectúan hasta que no se guarde la maniobra. A partir de ese momento, la acción

desaparece del panel.

Ilustración 67. Eliminar Acción

En  caso  de  que  se  quiera  revertir  la  eliminación  seleccionada  antes  de  guardar  los

cambios, se debe seleccionar la flecha

ubicada al lado derecho de la acción para

restaurarla.

Editar tiempos de la Acción: Opción empleada para editar los tiempos registrados en



la acción.

Ilustración 68. Editar tiempos de la acción

Agregar  Acción:  Opción  que  duplica  la  acción  seleccionada,  añadiendo  una  nueva



acción con la posibilidad de cambiar el tipo de acción y el elemento.

Ilustración 69. Agregar acción

Asociación de tiempos: Opción para asociar alguno de los tiempos de otra acción de



la misma secuencia a la acción seleccionada.

Ilustración 70. Modal de asociación de tiempos.

Ilustración 71. Selección de campo destino de la acción (izquierda) y el campo que se va a asociar (Derecha) de la

acción a asociar.

Ilustración 72. Selector de acción cuyo campo quiere asociarse a la acción destino.

Para  el  caso  de  la  Ilustración  72,  el  tiempo  de  ocurrencia  de  la  acción  “Finaliza  No

Operativo – GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV” tomará el tiempo del campo “Ocurrencia”

de la acción “Finaliza No Operativo – BL1 GUATAPE A ORIENTE 1 220 kV” al momento

de diligenciarse este último.

Ejemplo de aplicabilidad: Instrucción de Apertura de todos los interruptores de una

barra, en este caso se podrían asociar los tiempos de instrucción y confirmación de la

primera bahía a todas las demás de la barra.

Al asociar algún tiempo a una acción, el ícono presenta un leve cambio. Pasando de

a

.

Para  deshacer  la  asociación  de  tiempos  se  debe  volver  a  seleccionar  la  opción,  y

eliminar la asociación.

Ocultar Acción: Opción para ocultar acción que no sea relevante en la ejecución de la



secuencia de maniobras, pero que contiene información asociada a la consignación.

Al seleccionar ocultar, el ícono del ojo presenta un leve cambio tachándose.

Ejemplo:  Acciones  de  tipo  cambio  de  estado  (indisponible,  disponible,  operativo,  no

operativo).

Después de haber seleccionado esta opción, es posible seleccionar la opción

, que ocultará del panel de la secuencia la acción marcada para tal fin, ver el ejemplo de la

Ilustración e Ilustración 12.

Acciones seleccionadas para ocultar:

Ilustración 73. Ejemplo al seleccionar la opción ocultar

Acciones ocultas después de haber seleccionado la opción

͘

Ilustración 124. Ejemplo de acciones ocultas

Para volver a visualizar las acciones ocultas, se debe desmarcar la opción

͘

iii.

Estados de la Secuencia de Maniobras

La secuencia de maniobras tiene un flujo de estados, estos estados tienen un responsable y

una actualización que puede ser o no automática. La ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. muestra para cada estado el responsable y el tipo de actualización.

Tabla 8. Estados de la secuencia de maniobras

ESTADO

RESPONSABLE

ACTUALIZACIÓN

Creada

Agente/CND

Manual

Solicitada

Agente/CND

Manual

Aprobada

CND

Manual

En Ejecución

CND

Automática/Manual

Cancelada

CND

Manual

Finalizada

CND

Automática/Manual

Validada

CND

Automática/Manual

Las actualizaciones automáticas, se dan al registrar el primer tiempo y el último tiempo de la

secuencia para el caso de los estados “En Ejecución” y “Finalizada”, respectivamente. Para el

caso de las validadas, si todas las acciones de la secuencia de maniobra se validan, la propia

secuencia de maniobra pasa a estado “Validada” de forma automática. Las actualizaciones

manuales del estado de la secuencia, las debe realizar el responsable.

Es  importante mencionar que la secuencia en estado “Creada”, permite efectuar cualquier

cambio sobre la secuencia de maniobras e incluso eliminarla, esta acción es permitida tanto

para el usuario CND como para el agente.

En los demás estados de la secuencia, se requiere habilitar la opción “Editar”, ver Ilustración,

para proceder a realizar alguna modificación sobre la maniobra, y únicamente lo podrá realizar

el usuario CND.

Ilustración 75. Edición de secuencia en estado diferente a “Creada”

5.

Tablero de Información Operativa

Tablero  para  realizar  gestión  de  la  información  registrada  en  los  tableros  de  control  de

ejecuciones, eventos y control voltaje, ver Ilustración 13. Tablero de Información operativa.

Ilustración 13. Tablero de Información operativa

Al ingresar, se tiene un panel con filtros de consulta, ver Ilustración 14Ilustración 14. Filtros de

búsqueda. Por defecto, en los campos de fecha inicial y final aparecerá el día anterior al de

operación, en los campos Acción y Origen aparecerá toda la selección, y en el campo Estado

aparecerán Ejecutada, Validada y Editada.

Para todos los campos, es posible desplegar más opciones y seleccionar las que se requieran

para la búsqueda.

Ilustración 14. Filtros de búsqueda

Después de realizar una búsqueda, aparecerá una lista de acciones con los resultados, ver

Ilustración 15.

Ilustración 15. Lista de acciones

Cada acción tiene información adicional que es posible visualizar al desplegar la flecha de la

acción, ver Ilustración 16.

Ilustración 16. Información adicional de la acción

Así mismo, se tiene un icono con tool-tip que pretende informar acerca del estado de la acción,

ver Ilustración 17.

Ilustración 17. Estado de la acción

Los colores de los estados se presentan a continuación, ver ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.9.

Tabla 2. Colores de los estados de las acciones

ƐƚĂĚŽ

ŽůŽƌşĐŽŶŽ

Ejecutada

Validada

Editada

En Ejecución

Creada

Cancelada

Es posible editar información o eliminar la acción, a través de las acciones disponibles de la

acción, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 18. Acciones disponibles

Los campos permitidos para edición de la acción son los asociados a tiempos, y parámetros

adicionales  de  la  acción  según  aplique,  ver

¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  r

eferencia..

Ilustración 19. Campos editables de la acción

En la lista de acciones es posible seleccionar una, varias o todas las acciones. Al seleccionar

una acción se habilitan dos opciones adicionales para clonar la seleccionada o validarla, ver

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 20. Nueva acción y clonar acción

Al  seleccionar  más  de  una  acción,  se  habilitan  una  opción  adicional  eliminar  los  registros

seleccionados, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 21. Validar y eliminar selección

La lista de acciones tiene las siguientes funciones de uso del CND:

La

función  de

,  que  permite  validar  todos  los  registros  de  la



consulta, esta validación solo tiene como criterio que las acciones cuenten con toda

la información necesaria diligenciada.

La función

, que permite validar todas las acciones ingresadas por



los  Agentes  si  son  acordes  a  la  información  reportada  en  tiempo  real  en  el  panel

Control de voltaje.

La  función

,  que  permite  revisar  temas  asociados  a  la  información



validada  para  un  día  en  específico.  Ver  ¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  r

eferencia..

Ilustración 22. Validación automática

Adicionalmente,

el

botón

genera

un

Excel

con

la

información

de

los

días

consultados en el panel Información Operativa.

En el documento “Guía rápida carga masiva de información a SIO” se encuentra la información

de ayuda para uso de la funcionalidad

que permite cargar por archivo plano

acciones al panel Información operativa.

6.

Sucesos

El submódulo Sucesos permite crear y consultar información relacionada a los sucesos DNA,

sucesos

de

tensión,

sucesos

de

frecuencia,

transferencias

internacionales

y

actos

mal

intencionados.

Ilustración 86. Panel sucesos



Sucesos CNO

A  través  del  botón  “Añadir  suceso”  se  pueden  crear  los  sucesos  DNA,  sucesos  de

tensión y sucesos de frecuencia.

Ilustración 87. Ingreso de sucesos



Sucesos DNA

Para

la

creación

de

sucesos

DNA

se

deben

registrar

las

fechas

de

inicio

y

fin,

descripción, origen, causa, DNA (MWh) y asociar información relacionada a la carga y

municipios afectados.

Tabla 3. Origen y causa de sucesos DNA

ĂŵƉŽƐƉŽƌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ

KƌŝŐĞŶ

ĂƵƐĂ

Limitación de suministro

-

-

Declaración de racionamiento

Insuficiencia en la

-

generación nacional

-

Otros

Programada

-

Consignación

Actuación ESP

ESP y Etapa.

Atentado

-

Evento en el STN

Acción del evento.

No programada

Evento en el STR

Acción del evento.

Evento en el SDL

-

Eventos en SAEB

Acción del evento.

-

Instrucción operativa

CND

Al seleccionar el origen Programada o No programada con la causa Evento en el STN,

Evento en el STR o Evento en SAEB la descripción se llena automáticamente una vez se

seleccione la consignación o acción asociada, el texto es editable.

Ilustración 88. Modal suceso DNA

El botón “+” permite adicionar la subestación, carga, DNA, subárea, departamento y

municipios afectados.

Ilustración 239. Modal departamentos de sucesos DNA

Los sucesos DNA se crean por los Agentes en estado “Creado” y el CND debe pasarlos

a estado “Validado”.



Sucesos de tensión

Para  la  creación de sucesos de tensión se deben registrar  las fechas de inicio  y fin,

descripción,  origen,  tensión  (kV),  duración  y  asociar  información  relacionada  a  la

subestación y sub-área afectada.

Ilustración 90. Modal sucesos de tensión

Con  el  botón  “+”  se  adicionan  las  subestaciones  afectadas,  automáticamente  se

ingresa la subárea correspondiente.

Los sucesos de tensión se crean por el CND en estado “Creado”, quien se encarga de

validarlos pasándolos a estado “Validado”.



Sucesos de frecuencia

Para  la  creación  de  sucesos  de  frecuencia  se  debe  registrar  la  fecha,  descripción,

origen, frecuencia (Hz), duración (s) y recurso, en caso de presentarse EDAC se debe

indicar cual etapa actuó y asociar información relacionada a cada sub-área y la DNA

(MWh) generada.

Ilustración 91. Modal sucesos de frecuencia

Los sucesos de frecuencia se crean por el CND en estado “Creado”, quien se encarga

de validarlos pasándolos a estado “Validado”.



Transferencias internacionales

A  través  del  botón  “Añadir  transferencia”  puede  adicionarse  de  manera  manual  la

energía exportada e importada de las interconexiones nacionales.

Ilustración 92. Modal transferencia internacional

El  botón  “Carga  automática  de  transferencias”  realiza  desde  PI  la  carga  automática  de

transferencias internacionales para el día anterior al día seleccionado.

Ilustración 93. Modal transferencia internacional calculada

El botón “Exportar Excel” genera  un Excel con la  información de los días consultados en la

pestaña Transferencias internacionales.



Actos mal intencionados

A través del botón “Añadir AMI” pueden crearse sucesos de actos mal intencionados

ingresando  las  fechas,  agente,  tipo,  descripción,  activos  y  tipo  de  afectación  a  las

torres.

Ilustración 94. Modal acto mal intencionado

En los botones

se puede ingresar información de los municipios afectados y se puede

ingresar información de seguimiento al acto mal intencionado.

Ilustración 95. Modal municipios de activo mal intencionado

Ilustración 96. Modal seguimiento de acto mal intencionado

El botón “Exportar Excel” genera  un Excel con la  información de los días consultados en la

pestaña Actos mal intencionados.

7.

Generación

Ilustración 97. Panel generación

El  panel  generación  tiene  como  principal  funcionalidad  el  ingreso  de  información  diaria  de

generación y el ingreso de información operativa de generación cuyo proceso también puede

realizarse desde el panel información operativa.

El panel presenta las siguientes funcionalidades:

APUT: permite la creación y visualización del APUT (Arranque y paradas de unidades térmicas).

Carga masiva PI: permite la carga automática de generación desde PI para aquellas unidades

que no tienen registro manual ingresado.

Carga masiva gen. diaria: permite la carga masiva de generación diaria para varias unidades

de generación.

Exportar

Excel:

permite

exportar

un

Excel

con

la

información

que

se

encuentre

en

el

submódulo generación.

/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶϵϴ͘WĂŶĞůŐĞŶĞƌĂĐŝſŶͲĚĂƚŽƐĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚŝĂƌŝĂ

Para cada unidad de generación se tienen las siguientes opciones:

Histórico: muestra la generación del último año del recurso seleccionado.

Ilustración 99. Modal histórico de generación

Índices  calculados:  muestra  los  índices  calculados  para  el  recurso  seleccionado.

Aplica para unidades despachadas centralmente.

Ilustración 100. Modal índices calculados

Movimiento  de máquinas:  Abre  una pestaña  donde  se  ingresan  los movimientos  de

máquinas  a  través  del  botón  “Nueva  acción”,  el  proceso  es  igual  que  en  el  submódulo

información operativa. Aplica para unidades despachadas centralmente.

Ilustración 241. Movimiento de máquinas

Consignas  de  emergencia:  abre  una  nueva  pestaña  donde  se  puede  ingresar  las

instrucciones sobre las unidades solares y eólicas menores a 20 MW que se conectan a los

SDL. Ver el submódulo “Generación en los SDL” para más información.

Ilustración 102. Consignas de generación en el SDL

8.

Generación en los SDL

Ilustración 103. Panel generación en los SDL

Consignas emergencia: a través del botón “Nueva consigna” se pueden ingresar por

parte de los operadores de red las consignas de emergencias emitidas a las plantas

objeto de este submódulo.

Ilustración 104. Ingreso de consignas de emergencia

La información que contiene cada consigna es la siguiente:

Fecha de instrucción: DD/MM/AAAA HH:mm en que el Operador de Red (OR) impartió

la instrucción al Agente Generador.

Fecha  de confirmación al  CND:  DD/MM/AAAA  HH:mm  en  que  el  Operador  de  Red

informa al CND. Si el tiempo "Confirmación al CND" es mayor a 5 minutos con respecto

al tiempo de "Instrucción", el valor del campo "Confirmación al CND" se pinta en color

rojo.

Fecha  de  registro:  DD/MM/AAAA  HH:mm  la  cual  se  ingresa  automáticamente  al

guardar la consigna. Si el tiempo de "Registro" es mayor a 30 minutos con respecto al

tiempo de "Instrucción", el valor del campo "Registro" se pinta en color rojo.

Agente operador  SDL:  Se  ingresa  automáticamente el nombre de  la  compañía  con

que ingresa el usuario.

Planta: permite seleccionar  una  de  las plantas que  se  conectan al  SDL del  OR  que

ingresa la instrucción.

Consigna: Permite seleccionar generación máxima o generación mínima.

Potencia: Permite ingresar el valor de la potencia de la instrucción impartida.

Causa: Campo alfanumérico donde el OR debe indicar la razón de la consigna.

Ilustración 105. Tiempos para consignas de emergencia

Ajuste  programa:  Permite  ingresar  por  parte  de  los  Operadores  de  Red  ajustes  al

programa  de  generación  realizado  en  el  despacho  de  generación  por  parte  de  las

plantas objeto de este submódulo.

Ilustración 106. Ingreso ajuste de programa

El ajuste de información se realiza desplegando la  información de la planta  que requiere el

ajuste acorde con los criterios del operador de red.

Ingresando  el  valor  de  potencia  sobre  el  periodo  requerido  se  debe  dar  clic  en  el  botón

“Solicitud ajuste agente operador SDL” para proceder a ingresar la observación relacionada al

ajuste.

Ilustración 107. Modal detalle de solicitud de ajuste de programa

El ajuste puede realizarse en los siguientes casos:

Si  el  día  consultado  es  el  siguiente  al  día  del  sistema  (N+1),  la  hora  del  sistema  es



menor a las 21:00 horas y ya se ha publicado el programa de generación.

Si  el  día  consultado  es  el  actual  y  hay  cambios  en  el  redespacho  con  respecto  al



programa del despacho, se pueden realizar ajustes sobre los periodos redespachados

una hora y media antes del inicio del periodo.

Histórico: Permite consultar los cambios al ajuste al programa de plantas solares y

eólicas mayor o igual a 1MW y menor que 20 MW que se conectan a los SDL.

La consulta puede realizarse en el rango de fechas deseado.

Ilustración 108. Histórico de ajuste a programa

9.

RECELE (Recomendaciones eléctricas)

El submódulo de recomendaciones eléctricas presenta los requerimientos sobre tensiones,

cortes,

unidades

de

generación,

topología,

demanda

no

atendida,

entre

otros,

para

un

conjunto de consignaciones, indisponibilidades o cortes copados.

Ilustración 109.  Requerimientos eléctricos

La información que se encuentra en este submódulo corresponde a la cargada en el archivo

RECELE a través del submódulo Control de ejecuciones.

La barra superior derecha de funciones auxiliares permite lo siguiente:

Ilustración 110. Funciones auxiliares Recomendaciones Eléctricas

1.

Volver: volver al panel principal de SIO Operaciones.

2.

Editar: Editar un conjunto de recomendaciones

3.

Crear RECELE: permite asociar un nuevo conjunto de recomendaciones eléctricas de

manera manual.

Ilustración 111.  Asociar recomendación

La  nueva  recomendación  se  asociará  al  número  de  consecutivo  siguiente  al  número  de  la

última recomendación eléctrica.

El

tipo

de

recomendación

“Mantenimiento”

permite

seleccionar

la

opción

“Asociar

consignaciones”

donde

se

puede

seleccionar

las

consignaciones

relacionadas

a

las

recomendaciones  eléctricas  a  ingresar,  a  través  de  un  filtro  de  fecha  inicial  y  final  puede

buscarse las consignaciones.

Ilustración 112.  Agregar consignaciones

La  selección  del  tipo  de  recomendación  “Indisponibilidades”  o  “Cortes  copados”  permite

seleccionar

la

opción

“Asociar

Elementos”

donde

se

puede

seleccionar

los

elementos

relacionados

a

las

recomendaciones

eléctricas

a

ingresar

permitiendo

seleccionar

los

periodos afectados. La selección de cada elemento asociará a este un código del siguiente

tipo: C0000001.

/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶϭϭϯ͘ƐŽĐŝĂƌĞůĞŵĞŶƚŽƐ

La opción “Asociar recomendaciones” permite seleccionar el conjunto de recomendaciones

a asociar a las consignaciones, cortes copados o indisponibilidades.

Ilustración 114.  Asociar recomendaciones

Cada recomendación es presentada como se muestra en la Ilustración :

Ilustración 115.  Edición de recomendaciones

Las funciones auxiliares de cada recomendación permiten lo siguiente:

1.

Agregar recomendación: adiciona recomendación eléctrica.

2.

Borrar recomendación: borra la recomendación desplegada.

3.

Editar

recomendación:

permite

gestionar

la

información

relacionada

a

una

recomendación eléctrica de la siguiente manera:

Selección de la consignación si le aplica.

Edición del texto en el campo recomendación.

Selección  del  periodo  inicial  y  final  con  el  respectivo  valor  de  la  recomendación,  al

seleccionar  la  opción  “Asignar  valor”  se  ingresa  la  información  en  cada  periodo,

también

es

posible

ingresar

la

información

manualmente

del

valor

de

la

recomendación sobre cada campo por periodo, posteriormente se da clic en la opción

guardar o cancelar según se requiera.

Ilustración 116.  Recomendación Tensiones

Para la recomendación “Configuración” la información a ingresar corresponde a una

“A” o “C” según se requiera abierto o cerrado un activo.

Ilustración 117.  Recomendación Configuración

4.

Configuración de formula: permite configurar la formula PI.

5.

Guardar: permite guardar una nueva recomendación eléctrica.

6.

Cancelar: permite restaurar los cambios realizados.

10.

Zonas excluidas

En  el  submódulo  zonas  excluidas  se  pueden  consultar  e  ingresar  las  zonas  excluidas  de

compensación y los activos que conectan al SIN las zonas no interconectadas.

Ilustración 25. Panel zonas excluidas



Zona temporal

A través del botón “Añadir zona excluida” se selecciona la opción temporal.

Ilustración 26. Ingreso de zona excluida temporal

Los Agentes deberán ingresar las zonas excluidas temporales que generen cada día.

Para la creación de la zona se debe ingresar la fecha, el origen que puede ser programada, no

programada o instrucción CND, acorde con la selección del origen se debe ingresar la acción

que genera la zona excluida temporal o la consignación asociada, para  este último se debe

seleccionar la maniobra que genera la zona excluida temporal.

Por medio del icono “+” se podrán seleccionar todos los elementos que forman parte de la

zona temporal. La zona ingresada por el Agente queda en estado creada, posteriormente debe

pasar a estado aprobada y vigente por parte del CND.

Ilustración 27. Modal zona excluida temporal

El botón “Guardar” permite guardar la información, el botón “Cancelar” descarta los cambios.

A través del botón “Actualizar” automáticamente se pasa a estado Finalizada aquellas zonas

temporales que ya tienen en información operativa la acción de cierre respectiva.

El botón “Generar” permite crear todas las zonas a partir de las consignaciones programadas

para el día.



Zona permanente

A través del botón “Añadir zona excluida” se selecciona la opción permanente.

Ilustración 28. Ingreso de zona excluida permanente

El  CND  procede  a  crear  las  zonas  permanentes  acorde  con  la  información  enviada  por  los

Agentes.

Para  la  creación  de  la  zona  se  debe  ingresar,  la  fecha,  descripción,  agente  e  incluir  los

elementos que hacen parte de este a través del botón “+”. Los estados de la zona son Creada,

Aprobada, Vigente y Finalizada.

Ilustración 29. Modal zona excluida permanente



Zona no interconectada

A través de la pestaña Zonas no interconectadas se pueden consultar y crear las zonas que

eran no interconectadas y se lograron conectar al SIN.

El CND debe crear las zonas no interconectadas a través del botón “Añadir ZNI” acorde con la

información suministrada por los Agentes.

Para la creación de la zona se debe ingresar fecha, nombre de la zona, descripción y asociar

los  elementos  que  hacen  parte  de  la  ZNI,  este  último  a  través  del  botón  “+”  del  modal  de

creación de la zona. Los estados de la zona son Futura, Vigente y Finalizada.

Ilustración 30. Ingreso de zona no interconectada

11.

Conexión compartida

En el submódulo “Conexión compartida” se puede realizar la consulta de la Red de activos

compartidos  (RACC)  existentes  en  el  sistema.  La  consulta  se  puede  realizar  por  fecha  de

vigencia y nombre del RACC.

Ilustración 31. Panel conexión compartida

En este submódulo se pueden ver todos los activos que componen el RACC y a través de la

“Lupa” se pueden visualizar sus topologías.

Ilustración 32. Visualización activos de conexión compartida

Ilustración 33. Modal de topologías

Los registros de información de los elementos que hacen parte del RACC se ingresan a través

del  submódulo  “Información  operativa”  con  las  acciones  “Abrir”  y  “Cerrar”  para  activos

maniobrables y con las acciones “Disponible” e “Indisponible” para activos no maniobrables.

12.

Baterías

El submódulo Baterías permite realizar el reporte de medidas de baterías de manera diaria.

Ilustración 34. Panel baterías

Ilustración 35. Grid del panel baterías

A través de los botones

se puede ingresar o editar la información para el día

seleccionado, se puede borrar el reporte y consultar históricos.

El reporte por elemento incluye fecha, entrega total (MWh), consumo total (MWh) y carga final

de la batería.

Ilustración 36. Modal reporte de medidas diarias

A través del botón “Estados SAEB” se pueden subir información diaria de manera masiva. Esto

se puede realizar a través de archivo .txt o .xlsx

Ilustración 37. Modal carga estados SAEB

Ejemplo en formato .txt:

Fecha;Elemento;Consumo total [MWh];Entrega total [MWh];Carga final [%]

03-11-2024;BATERIA BOLIVAR 25MW/2MWh 110 kV;24;37;99

13.

Índices transmisión

En

el

submódulo

índices

de

transmisión

se

puede

consultar

y

ejecutar

los

índices

de

transmisión STN y STR, adicional, de los índices de los activos de conexión compartida.

Ilustración 38. Paneles índices de transmisión

La consulta de información puede realizarse seleccionando los meses de consulta, el agente

y los activos a revisar.

Ilustración 39. Grid del panel índices de transmisión

14.

Índices generación

En

el

submódulo

Índices

de

generación

se

puede

consultar

y

ejecutar

lo

cálculos

de

generación asociados a disponibilidad real, IH e ICP.

Ilustración 40. Panel índices generación

La  consulta  de  índices de  generación  se  puede  realizar  ingresando  las  fechas de  consulta,

seleccionando el Agente y la planta que se requiere revisar.

Ilustración 41. Grid del panel índices de generación

A  través  de  la  pestaña  Administración  se  pueden  ejecutar

las  ETL´s  asociadas  para  la

publicación del informe diario de operación.

15.

Reportes y auditoria

En el submódulo de Reportes y auditoria se encuentran todos los reportes creados en SIO para

revisión de información operativa por parte de los usuarios.

Ilustración 42. Panel reportes y auditoria

Para la visualización del gráfico o reporte se debe seleccionar la pestaña correspondiente.

Ilustración 136. Gráfico sucesos DNA

La consulta de información se realiza seleccionando la fecha inicial y fecha final deseada para

la consulta, permite la selección de un agente en específico o todos los agentes. En caso de

no seleccionar agente se presentará la información disponible en las fechas seleccionadas

para todos los agentes.

Ilustración 137. Reportes

16.

Notificaciones y contactos

En el submódulo Notificaciones y contactos se encuentra una pestaña con los contactos de

los centros de control y una pestaña con las notificaciones asociadas a los cambios realizados

por los Agentes por fuera de los tiempos regulatorios, para revisión y aprobación por parte del

CND.

Ilustración 43. Tablero de Notificaciones y Contactos

Ilustración 44. Notificaciones para revisión del CND

Cada vez que se ingresé un registro por fuera de los tiempos la campana de notificación del

aplicativo SIO se activará realizando el conteo de notificaciones.

Ilustración 45. Campana de notificaciones

Módulos administrativos

Los siguientes son los módulos a través de los cuales se administra el sistema y se configura

su

funcionamiento

interno

de

distintas

maneras.

Estos

módulos

solo

serán

accesibles

mediante el rol Administrador XM.

17.

Tablero de Maniobras Típicas

Tablero

para  realizar

la  administración  de  las  maniobras  típicas  de  cada

elemento,  ver

Ilustración 46.

Ilustración 46. Tablero de Maniobras típicas

Al ingresar, se tienen 2 paneles, como se observa en Ilustración 47, el de la izquierda con todos

los elementos de la base de datos, y el de la derecha con las secuencias disponibles para cada

uno de estos elementos.  Al seleccionar el elemento, se carga la información de las secuencias

disponibles.

Para ver el detalle de la secuencia, se debe dar clic sobre el ícono

, o si se desea crear una

secuencia nueva de maniobra típica, se selecciona la opción

.

Ilustración 47. Maniobras Típicas para un elemento

Estas maniobras típicas parametrizadas en cada uno de los elementos son las que estarán

disponibles para ingresar en los distintos paneles de secuencia de maniobra en el momento

de su planeación.

Por defecto, solo los elementos (líneas y transformadores) tienen cargadas maniobras típicas.

18.

Tablero de Listas Maestras

Tablero

para

realizar

la

administración

de

las

asociaciones  permitidas  para

el

correcto

funcionamiento de SIO, se realizarán las asociaciones por: tipo de elemento - acción, causa –

panel, acción – causa, tipo elemento – causa detallada, causa detallada – system.

/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶϰϴ͘dĂďůĞƌŽĚĞůŝƐƚĂƐŵĂĞƐƚƌĂƐ

Estas asociaciones son las que permiten que un determinado elemento sea visible desde los

distintos paneles, le apliquen las distintas causas y causas detalladas, entre otras relaciones.

Para  realizar  algún  tipo  de  asociación,  se  debe  primero  seleccionar  alguna  de  las  5  tablas

disponibles y después realizar la asociación requerida.

Ilustración 49. Tipos de Elementos

La columna “Asociación” es un borrado lógico que permite desactivar todas las asociaciones

que tenga el elemento sin necesidad de modificarlas individualmente. Si se quiere volver a la

condición anterior solo se requiere volver a seleccionar la asociación.

19.

Tablero de Matrices de Transición

Tablero para administrar las matrices de transición, ver Ilustración 50. Actualmente, se tienen

las siguientes 3 matrices:

1.

Matriz Maniobras

2.

Matriz de Estados y Seguridad

3.

Matriz Cambios de Acciones Pares

Ilustración 50. Tablero de matrices de transición

Cada matriz contiene las transiciones disponibles para las acciones. En la Ilustración 51, se

observa la matriz de maniobras con la selección de las instrucciones permitidas para cada

maniobra.

Ilustración 51. Matriz de transiciones de maniobras

Estas matrices son las que utiliza el aplicativo para permitir o no la secuencia de maniobras

ingresadas por  el usuario. En  caso de que la  secuencia viole alguna  matriz de transición el

aplicativo informará del error, del elemento en base de datos que la ocasiona (estado previo

del  elemento)  y  de  la  matriz  de  transición  violada.  En  este  estado  el  aplicativo  no  permite

guardar la secuencia de maniobras hasta que el error sea solucionado.

Estas matrices de transición están diseñadas con criterios de seguridad y de buenas prácticas

en la operación de sistemas de potencia.

La lectura de las matrices de transición de realiza de izquierda a derecha de forma horizontal.

Cada  acción  que  se  encuentre  en  cada  columna,  y  que  se  encuentre  seleccionada,  es

permitida.  Las  que  no  se  encuentran  seleccionadas  se  encuentran  prohibidas  y  todas  las

acciones que no se encuentren la primera columna, son permitidas (no tienen que cumplir

matriz de transición). En este sentido tenemos:

Ilustración 52. Lectura de matriz de transición.

Para la acción “Abrir” al recorrer de izquierda a derecha su fila vemos que las únicas acciones

permitidas luego de una acción de este tipo son “Cerrar” y “Despejar Campo”, que son las

seleccionadas. Es decir que, si luego de una acción “Abrir” el usuario ingresa una acción tipo

“Aterrizar  Equipo”  del  mismo  elemento,  la  plataforma  generará  error  por  violación  de  esta

matriz de transición. De igual manera, para la acción tipo “Aterrizar Equipo” la única acción

posible posterior a esta es “Levantar tierra”.

En la lista de la izquierda se habilita o no las acciones a las que se le quiere aplicar esta matriz

de transición. Vemos, por  ejemplo, que las acciones tipo “Bajar  Potencia Activa” no deben

cumplir  esta  matriz  de  transición  por  lo  que  para  esta  cualquier

orden  de  las  acciones

involucradas es posible (en esta matriz de transición).

De forma análoga se aplica para el resto de las matrices de transición en las que también se

tienen en cuenta los distintos estados regulatorios (No operativo, indisponible, etc). Todas las

matrices  de  transición  deben  cumplirse,  ninguna  puede  ser  violada  para  que  el  aplicativo

permita guardar la secuencia de maniobras implementada.

20.

CTR

Ilustración 53. Submódulo CTR

El submódulo CTR permite gestionar el mapeo de los elementos del sistema en PI para que el

panel recomendaciones eléctricas pueda generar las fórmulas de manera correcta.

Cortes:  permite  mediante  el  botón  “Añadir”  incluir  el  tap  PI  de  cortes.

Para  guardar  la

información  se  debe  incluir  el  tipo,  foreign  key  y  nombre,  también  se  puede  seleccionar  el

elemento a través del botón “Seleccionar elemento”.

Ilustración 54. Submódulo CTR – Cortes

Tensiones: permite mediante el botón “Añadir” incluir el tap PI de tensiones. Para guardar la

información se debe incluir el tipo, foreign key y nombre.

Ilustración 55. Submódulo CTR - Tensiones

Generación: permite mediante el botón “Añadir” incluir el tap PI de unidades de generación.

Para guardar la información se debe incluir el nombre, tag de las unidades, tag de la potencia,

también se puede seleccionar el elemento a través del botón “Seleccionar elemento”.

Ilustración 56. Submódulo CTR - Generación

Líneas: permite mediante el botón “Añadir” generar la fórmula de validación de los estados de

los

equipos

de

conexión

de

una

línea

en

ambos

extremos,

para

gestionar

en

el

panel

recomendaciones eléctricas las recomendaciones tipo topología.

Para guardar la información se debe incluir el tipo, foreign key, estado subestación 1, estado

subestación 2 y nombre de la línea.

Ilustración 57. Submódulo CTR - Líneas

Topología: permite mediante el botón “Añadir” generar la fórmula de validación de los estados

de las bahías diferentes a  las bahías de línea, para  gestionar en el panel recomendaciones

eléctricas las recomendaciones tipo topología. Para guardar la información se debe incluir el

tag PI, elemento, también se puede seleccionar ingresar el tipo y foreign key del elemento.

Ilustración 58. Submódulo CTR - Topología

Pesos:  permite  mediante  el  botón  “Añadir”  crear  el  peso  de  las  unidades  de  generación

acorde con el IPOEM. Para guardar la información se debe incluir el área, planta, foreign key,

peso y unidad.

Mediante el botón “Carga masiva pesos” se puede cargar por archivo plano todos los pesos

de generación.

Para la correcta gestión de los pesos debe revisarse la fecha de inicio de vigencia y el estado

que puede ser vigente o finalizado.

Ilustración 59. Submódulo CTR - Pesos

Los botones

de cada pestaña permiten respectivamente editar y borrar la información de

cada mapeo.